## Sheet1
项目 |  | 单位 | 工程量 | 备注 | 品牌及制造厂商 | 单价 | 总价
一 | 新建钢结构墙体
1 | 120钢结构墙体新建 | M2 | 69.48 | 钢结构墙体制作龙骨，双面木工板（E0级）
小计
二 | 荣誉走廊
1 | 石膏板吊顶（展开面积） | M2 | 14.24 | 9.5石膏板（E0级）+人工费+辅料费（含机具损耗）
2 | 吊顶石膏板造型顶（展开面积） | M | 1.8 | 9.5石膏板（E0级）+人工费+辅料费（含机具损耗）
3 | 古建门头制作 | 项 | 1 | 参照效果图、设计图制作
4 | 石膏板隔墙 | M2 | 14.57 | 轻钢龙骨+12厚欧松板（E0级）+石膏板（E0级）+人工+机具损耗
5 | 顶面墙面批刮腻子 | M2 | 66.5 | 工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防裂处理，抗震要求较高部分用志用防裂胶驳接，视需要披刮仿瓷一至二遍，腻子一至二遍，打磨平整 工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm （角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm以上，不执行上述质量标准）实收
6 | 墙面灰泥艺术漆 | M2 | 52.26 | 灰泥艺术漆材料+人工+机具损耗
7 | 顶面乳胶漆（喷涂含遮蔽） | M2 | 14.24 | 乳胶漆2遍，（按展开面积计算）对水比例在20%以内。 工程标准：按照设计，表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙 实收
8 | 地砖铺贴（750*1500） | M2 | 14.24 | 工艺：32.5矿硅水泥+中沙+砖+人工费（含机具损耗）。含原有地面拆除。按设计效果图选择地砖。
小计
三 | 科技研发室
1 | 吊顶石膏板造型顶（展开面积） | M2 | 74.24 | 9.5石膏板（E0级）+人工费+辅料费（含机具损耗）
2 | 吊顶石膏板造型顶（米） | M | 30.45 | 9.5石膏板（E0级）+人工费+辅料费（含机具损耗）
3 | 石膏板隔墙 | M2 | 8.4 | 轻钢龙骨+12厚欧松板（E0级）+石膏板（E0级）+人工+机具损耗
4 | 石膏板造型墙 | M2 | 12 | 轻钢龙骨+12厚欧松板（E0级）+石膏板（E0级）+人工+机具损耗
5 | 钢结构悬空照壁墙 | M2 | 5.3 | 钢结构龙骨+12厚欧松板（E0级）+石膏板（E0级）+人工+机具损耗
6 | 实木包梁制作 | M | 6.86 | 欧松板基层（E0级）+实木饰面（E0级）
7 | 顶面墙面批刮腻子 | M2 | 212.81 | 工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防裂处理，抗震要求较高部分用志用防裂胶驳接，视需要披刮仿瓷一至二遍，腻子一至二遍，打磨平整 工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm （角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm以上，不执行上述质量标准）实收
8 | 墙面灰泥艺术漆 | M2 | 138.57 | 灰泥艺术漆材料+人工+机具损耗
9 | 顶面乳胶漆 | M2 | 74.25 | 乳胶漆2遍，（按展开面积计算）对水比例在20%以内。工程标准：按照设计，表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙 实收
10 | 地砖铺贴（750*1500） | M2 | 64.8 | 工艺：32.5矿硅水泥+中沙+砖+人工费（含机具损耗）。含原有地面拆除。按设计效果图选择地砖。
11 | “且将新火试新茶”镂空背光字 | M2 | 1 | 灯箱木工基层+灯箱专用灯组+亚克力板
12 | 导台定制 | M2 | 3.8 | 定制岛台详见效果图、设计图（象牙白色大理石，下体柜体可开放，可储物，ENF板材）
13 | 美学交流台 | M2 | 3.8 | 钢结构基础+12厚欧松板（E0级）+3mm木工饰面板（E0级）+汽车专用烤漆（环氧底漆打底）
14 | 展示柜定制 | M2 | 10.2 | 定制展示柜详见效果图、设计图
15 | 过门石及安装 | 米 | 5.47 | 工艺：32.5矿硅水泥+中沙+定制花岗石+人工费（含机具损耗）。按设计效果图选择过门石。
小计
四 | 技术攻关室
1 | 地台制作（高度18CM） | M2 | 45.92 | 40*40*5镀锌钢管焊接，优饰牌松木新料大芯木工板基层（E0级）
2 | 吊顶石膏板造型顶（展开面积） | M2 | 45.92 | 9.5石膏板（E0级）+人工费+辅料费（含机具损耗）
3 | 吊顶石膏板造型顶（米） | M | 4.79 | 9.5石膏板（E0级）+人工费+辅料费（含机具损耗）
4 | 顶面墙面批刮腻子 | M2 | 101.92 | 工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防裂处理，抗震要求较高部分用志用防裂胶驳接，视需要披刮仿瓷一至二遍，腻子一至二遍，打磨平整 工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm （角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm以上，不执行上述质量标准）实收
5 | 墙面灰泥艺术漆 | M2 | 57.28 | 灰泥艺术漆材料+人工+机具损耗
6 | 顶面乳胶漆 | M2 | 45.92 | 乳胶漆2遍，（按展开面积计算）对水比例在20%以内。 工程标准：按照设计，表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙 实收
7 | 实木包梁制作 | M | 11.49 | 欧松板基层（E0级）+实木饰面（E0级）
8 | 石膏板门梁制作 | M2 | 7.2 | 轻钢龙骨+12厚欧松板（E0级）+石膏板（E0级）+人工+机具损耗
9 | 实木柱 | M | 15.29 | 木工板基层（E0级）+实木板（E0级）
10 | 实木装饰木板 | M2 | 5.92 | 木工板基层（E0级）+实木板（E0级）
11 | 玻璃窗 | M2 | 1.32 | 彩铝窗户5+5中空玻璃
12 | 实木换鞋凳 | M | 4.46 | 定制凳详见效果图、设计图
13 | 壁凳及吊柜 | 项 | 1 | 定制柜详见效果图、设计图
14 | 实木隔断及实木隔断门 | M2 | 17.42 | 定制门详见效果图（水墨山水画图案）
15 | 地台木地板铺贴 | M2 | 45.92 | 1.2木地板（E0级）。按设计效果图选择木地板。含原有地面拆除。
小计
五 | 技术交流室
1 | 吊顶石膏板造型顶（展开面积） | M2 | 21.49 | 9.5石膏板（E0级）+人工费+辅料费（含机具损耗）
2 | 吊顶石膏板造型顶（米） | M | 4.99 | 9.5石膏板（E0级）+人工费+辅料费（含机具损耗）
3 | 灯带造型 | 米 | 4.99 | 9.5石膏板（E0级）+人工费+辅料费（含机具损耗）
4 | 顶面墙面批刮腻子 | M2 | 78.19 | 工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防裂处理，抗震要求较高部分用志用防裂胶驳接，视需要披刮仿瓷一至二遍，腻子一至二遍，打磨平整 工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm （角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm以上，不执行上述质量标准）实收
5 | 墙面灰泥艺术漆 | M2 | 56.7 | 灰泥艺术漆材料+人工+机具损耗
6 | 顶面乳胶漆 | M2 | 14.49 | 乳胶漆2遍，（按展开面积计算）对水比例在20%以内。工程标准：按照设计，表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙 实收
7 | 吊顶实木斜顶制作 | M2 | 7 | 木工板基层（E0级）+实木板（E0级）
8 | 吊顶实木梁制作 | M | 4.95 | 木工板基层（E0级）+实木板（E0级）
9 | 地砖铺贴（75*1500） | M2 | 64.8 | 工艺：32.5矿硅水泥+中沙+人工费（含机具损耗）。含原有地面拆除。按设计效果图选择地砖。
10 | 实木定制柜1 | M2 | 10.13 | 定制柜详见效果图、设计图（DT06）
11 | 实木定制柜2 | M2 | 2 | 定制柜详见效果图、设计图（DT06）
小计
六 | 教学大厅
1 | 地台制作（高度17CM） | M2 | 15.81 | 40*40*5镀锌钢管焊接，松木新料大芯木工板基层（E0级）
2 | 吊顶石膏板造型顶（展开面积） | M2 | 140 | 9.5石膏板（E0级）+人工费+辅料费（含机具损耗）
3 | 吊顶石膏板造型顶（米） | M | 72.5 | 9.5石膏板（E0级）+人工费+辅料费（含机具损耗）
4 | 斜面石膏板造型顶 | M2 | 43.5 | 9.5石膏板（E0级）+人工费+辅料费（含机具损耗）
5 | 顶面墙面批刮腻子 | M2 | 318.48 | 工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防裂处理，抗震要求较高部分用志用防裂胶驳接，视需要披刮仿瓷一至二遍，腻子一至二遍，打磨平整 工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm （角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm以上，不执行上述质量标准）实收
6 | 墙面灰泥艺术漆 | M2 | 56.7 | 灰泥艺术漆材料+人工+机具损耗
7 | 顶面乳胶漆 | M2 | 14.49 | 乳胶漆2遍，（按展开面积计算）对水比例在20%以内。 工程标准：按照设计，表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙 实收
8 | 吊顶木梁制作 | M | 27.18 | 松木新料大芯木工板（E0级）+松木面板（E0级）+人工费+辅料费（含机具损耗）
9 | 水盆柜 | M2 | 2.93 | 定制柜详见效果图、设计图（含水盆、水龙头）
10 | 储物柜 | M2 | 7.51 | 定制柜详见效果图、设计图
11 | 冰柜上方储物柜 | M2 | 3 | 定制柜详见效果图、设计图
12 | 新茶饮吧台 | M2 | 3.1 | 定制吧台详见效果图、设计图（含水盆、水龙头）
13 | 地砖铺贴（750*1500） | M2 | 120.78 | 工艺：32.5矿硅水泥+中沙+砖+人工费（含机具损耗）。含原有地面拆除。按设计效果图选择地砖。
14 | 地台铺贴仿木地板瓷砖 | M2 | 15.81 | 工艺：32.5矿硅水泥+中沙+砖+人工费（含机具损耗）。含原有地面拆除。按设计效果图选择地砖。
小计
七 | 库房
1 | 吊顶石膏板造型顶（展开面积） | M2 | 7.32 | 9.5石膏板（E0级）+人工费+辅料费（含机具损耗）
2 | 顶面墙面批刮腻子 | M2 | 41.42 | 工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防裂处理，抗震要求较高部分用志用防裂胶驳接，视需要披刮仿瓷一至二遍，腻子一至二遍，打磨平整 工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm （角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm以上，不执行上述质量标准）实收
3 | 墙顶面乳胶漆 | M2 | 41.42 | 乳胶漆2遍，（按展开面积计算）对水比例在20%以内。工程标准：按照设计，表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙 实收
4 | 地砖铺贴（750*1500） | M2 | 7.32 | 工艺：32.5矿硅水泥+中沙+砖+人工费（含机具损耗）。按设计效果图选择地砖。含原有地面拆除。
小计
八 | 电气部分
1 | 水电工程（强电、给排水） | M2 | 320 | 国标红蓝线管+人工费+辅料，国标电线，灯线1.5平方、普通插座2.5平方、空调按照供应商要求预留、茶叶炒锅教具6平方+人工费，国标水管+人工费+辅料
2 | 水电工程（弱电） | M2 | 320 | 国标红蓝线管+人工费+辅料，6类网线
小计
九 | 其他家具类采购项目
1 | 玻璃窗 | M2 | 36.63 | 系统门窗。（厚度8mm钢化）
2 | 风管机采购与安装 | 项 | 1 | 大3P风管机2台（教学大厅），3P风管机2台（科技研发室、技术公关室），1.5P风管机1台（技术交流室）
3 | 6公分不锈钢脚线 | m | 160 | 定制不锈钢踢脚线
4 | 室内实木门 | 套 | 5 | 实木套装门（含五金配件）。按设计效果图选择木门。
小计
十 | 附属二层吊顶美化项目
1 | 二层客房吊顶 | M2 | 205 | 8mm丝杆及配件，600*600PVC贴面板吊顶，含原灯具拆安，高度以遮蔽排污管为准
小计
十一 | 措施费用
1 | 材料运输费 | 项 | 320 | 材料运输及搬运上楼费
2 | 现场保护费 | M2 | 320 | 现场地面保护，成品保护
3 | 建渣清运费 | 项 | 320 | 日常建渣清运、运输至政府指定建渣堆放点
4 | 完工保洁费 | 项 | 320 | 完工保洁费
小计
总计（大写） |  |  |  |  | 总计（小写）
提供石膏、艺术漆、乳胶漆、实木板材、腻子、地砖、电线、水管的质量检测报告（有等级要求的，提供对应等级检测报告）。