附件2 珍稀菌类名师工作室建设工程量清单

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注及施工说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体拆除 |  | m² | 97.00 |  |  | 拆除人工240mm墙体 |
| 2 | 拆除部分补烂 |  | m² | 30.00 |  |  | M32.5复合硅酸盐水泥+中沙+人工费 |
| 3 | 地面铲除 |  | m² | 90.00 |  |  | 拆除人工 |
| 4 | 地面砂浆找平（高标号） |  | m² | 30.00 |  |  | M32.5复合硅酸盐水泥+中沙+人工费 |
| 5 | 地面环氧地坪漆 |  | m² | 512.00 |  |  | 1.5mm厚环氧地坪漆+滚涂工艺 |
| 6 | 原外墙面腻子找平 |  | m² | 110.00 |  |  | 兑水型石膏粉墙面找补、打磨+人工 |
| 7 | 外墙面真石漆修补 |  | m² | 110.00 |  |  | 800目真石漆+喷涂人工及辅料 |
| 8 | 室外彩钢隔墙 |  | m² | 345.00 |  |  | 5cm厚双层泡沫夹心彩钢隔墙+钢结构+人工及辅料 |
| 9 | 室外彩钢顶棚 |  | m² | 140.00 |  |  | 5mm单层彩钢顶棚+钢结构+人工及辅料 |
| 10 | 室外顶面彩钢瓦 |  | m² | 214.00 |  |  | 5cm双层泡沫夹心彩钢隔墙+钢结构+人工及辅料 |
| 11 | 室内玻镁净化板隔墙 |  | m² | 401.00 |  |  | 5cm玻镁净化板隔墙+钢结构+人工及辅料 |
| 12 | 铁皮防盗门 |  | 扇 | 21.00 |  |  | 800mm*2050mm铁皮220.00材料+安装人工及辅料 |
| 13 | 塑钢窗 |  | m² | 128.00 |  |  | 76塑钢窗+8mm单层钢化玻璃安装人工及辅料 |
| 14 | 水电改造 |  | m² | 480.00 |  |  | 水电材料（单股铜芯线+PVC线管+PPR水管。工艺标准：（墙面明管、地面明管）+PVC接线盒+PVC穿线管+PVC管件+局部软管及分线盒+单芯铜芯线，线径：灯具控制线1.5m²，普通插座2.5m²，空调4m²，中央空调按要求施工。 |
|  |  | 五孔插座 | 个 | 52.00 |  |  | 白色86型五孔插座 |
|  |  | 单开关 | 个 | 16.00 |  |  | 白色86型单位开关 |
|  |  | 空调插座 | 个 | 11.00 |  |  | 白色86型空调插座 |
|  |  | 网线插座 | 个 | 9.00 |  |  | 白色86型网路插座 |
| 15 | 矿棉板 |  | m² | 390.00 |  |  | 600*600矿棉板吊顶+人工 |
| 16 | 矿棉板格栅灯 |  | 盏 | 35.00 |  |  | 600*600格栅灯 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |