附件一：

农业技术系第六教学楼封装采购数量

| 区域 | 项 目 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6207 | 门 | 100*100镀锌方管焊接门框 | 2 | 根 |
|  |  | 定制钢制防火套装门 | 1 | 樘 |
|  | 隔墙 | 1040轻钢龙骨立柱 | 29 | 根 |
|  |  | 1040轻钢龙骨天梁 | 4 | 根 |
|  |  | 1040轻钢龙骨地槽 | 4 | 根 |
|  |  | 0601轻钢龙骨穿心梁 | 8 | 根 |
|  |  | 墙面12mm加厚石膏板 | 20 | 张 |
|  | 墙面乳胶漆 | 腻子披挂 | 40 | m2 |
|  |  | 乳胶漆喷涂 | 40 | m2 |
|  | 踢脚线 |  | 15 | m |
|  | 施工区域遮蔽围挡 |  | 27 | m2 |
|  | 网线、电线预埋、网线盒、电线盒 |  | 1 | 项 |
|  | 物资搬运上楼 |  | 1 | 项 |
|  | 完工保洁 |  | 40 | m2 |
| 6307 | 门 | 100*100镀锌方管焊接门框 | 2 | 根 |
|  |  | 定制钢制防火套装门 | 1 | 樘 |
|  | 隔墙 | 1040轻钢龙骨立柱 | 29 | 根 |
|  |  | 1040轻钢龙骨天梁 | 4 | 根 |
|  |  | 1040轻钢龙骨地槽 | 4 | 根 |
|  |  | 0601轻钢龙骨穿心梁 | 8 | 根 |
|  |  | 墙面12mm加厚石膏板 | 20 | 张 |
|  | 墙面乳胶漆 | 腻子披挂 | 40 | m2 |
|  |  | 乳胶漆喷涂 | 40 | m2 |
|  | 踢脚线 |  | 15 | m |
|  | 施工区域遮蔽围挡 |  | 27 | m2 |
|  | 网线、电线预埋、网线盒、电线盒 |  | 1 | 项 |
|  | 物资搬运上楼 |  | 1 | 项 |
|  | 完工保洁 |  | 40 | m2 |
| 6407 | 门 | 100*100镀锌方管焊接门框 | 2 | 根 |
|  |  | 定制钢制防火套装门 | 1 | 樘 |
|  | 隔墙 | 1040轻钢龙骨立柱 | 29 | 根 |
|  |  | 1040轻钢龙骨天梁 | 4 | 根 |
|  |  | 1040轻钢龙骨地槽 | 4 | 根 |
|  |  | 0601轻钢龙骨穿心梁 | 8 | 根 |
|  |  | 墙面12mm加厚石膏板 | 20 | 张 |
|  | 墙面乳胶漆 | 腻子披挂 | 40 | m2 |
|  |  | 乳胶漆喷涂 | 40 | m2 |
|  | 踢脚线 |  | 15 | m |
|  | 施工区域遮蔽围挡 |  | 27 | m2 |
|  | 网线、电线预埋、网线盒、电线盒 |  | 1 | 项 |
|  | 物资搬运上楼 |  | 1 | 项 |
|  | 完工保洁 |  | 40 | m2 |
| 6507 | 门 | 100*100镀锌方管焊接门框 | 2 | 根 |
|  |  | 定制钢制防火套装门 | 1 | 樘 |
|  | 隔墙 | 1040轻钢龙骨立柱 | 29 | 根 |
|  |  | 1040轻钢龙骨天梁 | 4 | 根 |
|  |  | 1040轻钢龙骨地槽 | 4 | 根 |
|  |  | 0601轻钢龙骨穿心梁 | 8 | 根 |
|  |  | 墙面12mm加厚石膏板 | 20 | 张 |
|  | 墙面乳胶漆 | 腻子披挂 | 40 | m2 |
|  |  | 乳胶漆喷涂 | 40 | m2 |
|  | 踢脚线 |  | 15 | m |
|  | 施工区域遮蔽围挡 |  | 27 | m2 |
|  | 网线、电线预埋、网线盒、电线盒 |  | 1 | 项 |
|  | 物资搬运上楼 |  | 1 | 项 |
|  | 完工保洁 |  | 40 | m2 |