附件二  采购清单与技术参数

| 序号 | 软件名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 致病菌3D虚拟仿真教学服务系统 | 1.基本内容 1.1要点介绍 系统遵从“以学员为中心、任务为主导、体验为引领”的实训实习理念，采用虚拟现实技术、互联网技术、手机移动端技术，对有关课程进行支撑和服务。系统整体设计上采用“三位一体”的解决方案：教学内容线上与线下相结合，共享云端资源，搭建实习教学所需的基本场景；组织上纸数融合，将资源数字化、行为数据化，丰富课堂活动，强化结果输出；服务上配套教学指导书（或示例教案）和师资培训服务，提供用户间相互交流、学习的平台，进行能力提升、理念创新， ★满足全国职业院校技能大赛高职组“食品安全与质量检测”赛项食品微生物检验微生物致病菌检验部分技能考核模块所需教学、训练、考核使用，投标人须承诺所提供设备符合相关赛项竞赛平台的技术要求，且将为采购人提供持续技术服务，否则作无效竞标处理。 1.2包含模块 致病菌沙门氏菌检验仿真培训软件 线下客户端管理平台 线下教学组织管理平台 1.3工艺内容 本软件参照GB 4789.4-2016食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验、中华人民共和国出入境检验检疫行业标准SNT1870-2016出口食品中食源性致病菌检测方法实时荧光PCR 法进行开发。通过模拟真实的二级生物实验室，在虚拟的场景中，完成实验室生物安全、沙门氏菌检验、分子生物学检验三大模块的内容操作。 1.4设备内容 序号; 设备名称. 天平. 高压灭菌锅. 生物安全柜. 恒温培养箱. PCR仪. 电泳仪. 凝胶成像仪. 离心机. 恒温水浴锅. 烘箱. 紫外分光光度计. 移液枪. 接种环. 玻璃仪器（烧杯、玻璃棒、血平板、载玻片等）. 2.培训内容 2.1.实验室生物安全模块 （1）该模块包含：实验室安全知识、沙门氏菌检测相关设施设备两大模块。 （2）实验室安全知识模块包含：实验室调节、洗手消毒、防护穿戴、风淋、安全隐患排查、实验样品无害化处理等操作任务。 （3）沙门氏菌检测相关设施设备模块包含：培养基选择、实验器具选择、高压灭菌操作等任务环节。 2.2沙门氏菌检验模块 （1）该模块包含：预增菌、增菌、平板分离、生化试验、生化鉴定试剂盒试验、血清学鉴定6个任务环节。 （2）初次进入本模块后，需完成沙门氏菌检验流程搭接后才可开始选择任务操作。 （3）本模块所有任务环节均参照GB 4789.4-2016食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验标准进行开发设计，实验过程严格按照国标要求和二级生物实验室操作规程进行。 （4）本模块中，各环节操作结束后均需进行思考题测试。每个环节均有相对应的思考题题库，每次操作结束后系统自动从本环节所对应的思考题题库中随机抽取2道测试题进行测试。 （5）增菌、平板分离、生化鉴定（生化试验、生化鉴定试剂盒试验、血清学鉴定）操作过程或培养结束后需对培养结果或操作结果进行菌落观察。观察结果记录至软件的实验记录功能中。 （6）各个任务环节实验结束后，均需要填写本环节实验记录。 2.3分子生物学检验模块 （1）该模块包含：DNA提取、凝胶电泳实验、凝胶成像仪、微量紫外分光光度计实验、PCR配置与分析5个任务环节。 （2）本模块参照GB 4789.4-2016食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验、中华人民共和国出入境检验检疫行业标准SNT1870-2016出口食品中食源性致病菌检测方法实时荧光PCR 法进行开发。 （3）DNA提取环节需完成DNA提取流程搭建。其他环节操作需根据操作步骤完成相应实验操作。 （4）凝胶电泳实验、微量紫外分光光度计实验、PCR配置与分析结束后需对实验结果进行查看分析并记录至实验记录功能中。 3.教学组织与管理 3.1线下教学组织管理平台（PC端）： 在教学或培训过程中，通过基于网络传输协议教师站管理系统，教师可以完成课前计划组织、课中实时监控、课后成绩统计等各种教学活动。丰富、方便、实用的教师站功能，是仿真机系统能力得以发挥的重要手段，在仿真课堂中，教师可以使用鼠标方便地完成各种对仿真机的控制和监视。教师站管理系统的功能模块包括： 大厅管理：显示系统的相关信息，包括有培训规模和实际连接的学员站台数等。 策略管理：包括有考试策略、培训策略、权限策略、事故管理和思考题管理等5个功能。 运行管理：包括项目终止与交卷、仿真系统冻结与解冻、变量监视、事故监视、浏览成绩单、查看详细评分、查看报告、考核管理、联合操作、临时故障设置、存储与加载快门、手动补时等功能。 显示设置：包括设置服务器所连接的最大人数、服务器的名称、是否启用培训室学员名单、设置实时监控表格中显示的学生信息等功能。 视图：该模块用于调整培训室在教师站中的显示模式，即详细信息或缩略图模式。 成绩统计：在教学、培训和考试过程中，可以查看某个学生的单个成绩单以及带有操作步骤的详细成绩单，查看学生的历史成绩。统计参加考试和培训的所有学生成绩。 ★要求能够查看学习参与人数、学员实时操作成绩、学习时长、学习成绩分布、学习平均成绩等。 3.2线下客户端管理平台（PC端） 管理所有本地安装的仿真软件的启动运行，软件操作过程中支持手机扫码看攻略，软件操作结束后支持展示学员成绩排行榜（PK榜）。 3.3软件系统功能要求 系统登录：可以输入学员姓名和学号，选择单机模式或局域网模式运行，进入仿真系统。 高级配置：可以根据需要预先设置软件运行后的画面在屏幕上的显示比例，包括：画面填充整个屏幕、原始画面大小、适合屏幕的最佳画面。 培训参数选择：可以选择不同的培训工艺、培训项目 当前信息总揽：可以查看当前运行的学员站软件当前工艺、操作模式。 重做当前任务：将学员站软件模型数据、评分初始化。 内置自动快门：软件后台在本地每隔3分钟自动保存操作进度文件，以配合教师站软件的加载快门功能，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案。 系统冻结/解冻：在任何时间都可以暂停/继续运行仿真系统。 变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 仿真时钟设置：根据需要加快或者减慢数据运算的速率，实现在25%——2000% 范围内的无限制调节。 评分自动提示 ：满足条件的单操作步骤显示在小窗口画面。单步操作提示框体可以随意拖动位置，设置窗口透明度、字体和颜色； 成绩爬升图：直观的反映学员操作过程得分情况和操作质量的走势。 操作评价功能：操作评分系统全程跟踪学员操作过程，记录工艺仿真每一步的操作痕迹，双向推理操作与和组态结果，依据操作规程知识库对步骤顺序和工艺指标进行评分，对工艺仿真的具体实现方法给予指导性的操作说明； 其主要功能有： 根据装置操作规程和技能操作经验设计了步骤评分和对应评分描述，实现了操作步骤的在线指导。 根据设备操作要求和工艺参数要求设计了质量评分和对应评分描述，实现了操作质量的在线指导。 对普通操作步骤、指标质量控制、操作规程、操作时机等进行监控评定。 当重要指标控制严重超标时惩罚性扣分。 当操作规程上面出现严重错误时惩罚性扣分。 评分自动提示：显示接下来的操作步骤，在线指导学员操作。 (7)操作成绩单：支持学员操作总成绩、细化步骤得分情况的浏览、保存、打印等功能。 | 1 |
| 2 | 液相色谱三维仿真操作软件V1.0 | - 系统简介 系统采用虚拟现实技术进行开发，仿真的范围包括实验室安全隐患排查、上机仿真操作等内容。软件具备机理模型，以真实实验数据库作为支撑，仿真操作过程与真实实验室操作过程极其相似，仿真结果与真实系统结果非常接近，能够满足日常培训、常规考核各种需求。 #满足全国职业院校技能大赛高职组“食品安全与质量检测”赛项食品微生物检验技能考核模块所需教学、训练、考核使用，投标人须承诺所提供软件符合相关赛项竞赛的技术要求，且将为采购人提供持续技术服务，否则作无效竞标处理。 总体技术要求 2.1三维实验室场景实现对液相色谱仪实验室的1：1高度还原。 2.2具有步骤指引功能，引导完成虚拟仿真学习。 2.3具备智能评分系统，对实验操作过程进行评定。 2.4软件采用Unity3D引擎开发而成，系统交互性良好，用户使用鼠标、键盘即可完成实验操作。 2.5软件采用模块式结构设计，将整个仿真流程分为若干个主要模块，用户可以根据需要任意选择任务模块，进行练习，方便教学和针对性练习。 2.6实验过程中所有的设置数据能与仿真系统过程进行交互，符合教学及相关标准规范，不能有知识性错误。 - 培训项目：乳品中三聚氰胺含量的检测 - 主要内容 本软件依据仪器分析实验课程相关教材及相关检测标准进行开发。主要培训学员学习实验室安全管理知识和安全意识，仪器的基本操作流程和基本知识。 5. 仿真系统模块 5.1实验室安全管理模块 通过对实验室常见的安全隐患和不规范操作进行还原，引导学员逐一排查并进行处理，处理后的部分恢复至正常状态，旨在培训学员养成良好的实验室安全习惯。内容涉及: 安全防护用品使用及穿戴:如实验人员身体防护、面部防护和手的防护。 实验仪器设备的管理与维护:如仪器设备的使用规范，精密仪器实验室环境确认等。 检测过程所涉及实验室安全隐患排查：如实验室隐患查找，检测过程异常现象原因排查及解决。 在实验室巡查过程中，可以用手机端对实验室隐患情况进行拍照并上传，添加为隐患点，描述隐患状况，对隐患进行分级，并对隐患点进行分类（分类标准依据教育部颁发的《高校教学实验室安全工作检查要点（2022版）》进行），在手机端查看安全督导台账。管理端可导出督导台账、巡查报告和整改通知。 ★软件可以使用账号密码登录网络化安全培训系统，拥有至少50个可在线播放动画，内容为安全知识的使用培训，要求flash风格统一，每个flash都带有同一个标志性人物进行引导。 5.2上机仿真操作模块 5.2.1标样配制及过滤 主要用于实现实验所用标样的配制，配样方式灵活，可完成任意浓度的标样的配制。配制完成后需要采用微滤膜过滤标准溶液和待测未知样品。 5.2.2仪器上机操作 此部分为实验预习模块、场景操作模块两个部分。 5.2.2.1实验预习模块 实验课件：讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识等。 实验原理：以视频的形式展示仪器的工作原理。 5.2.2.2场景操作模块 模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真。 - 流动相处理模块 体现流动相的配制、过滤、脱气等实验操作。 b.液相色谱仪模块 体现仪器的开关机、流动相管路排气、标准品和未知样进样等实验操作。 c.电脑模块 体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。 d.仿真工作站模块 模拟工作站的操作。实现检测条件设置、数据采集、数据处理等功能。 - 检测条件设置 泵设置：排除管路中的气泡、泵流量及运行时间设置 流动相比例：等度洗脱、梯度洗脱 进样器进样方式的选择 柱箱参数设置：柱箱温度、运行时间 VWD检测器设置：检测波长选择、运行时间 - 数据采集 采集方法编辑 样品信息编辑 序列表编辑：设置自动进样瓶位置信息、方法信息、保存名称信息 方法保存调用 运行序列，谱图记录 - 数据处理 数据谱图调用 定性分析 校正曲线制作 外标法定量 - 分析结果 分析报告查看 分析报告保存 5.4智能评分系统 对整个培训过程进行智能评分。 （1）实验室安全动画（总+通风橱、手套、灭火器、紧急喷淋）（包含内容①-④） ①滴定分析基本操作练习——吸管 ②滴定分析基本操作练习——容量瓶 ③滴定分析基本操作练习——分析天平 ④滴定分析基本操作练习——滴定管 （2）酸碱溶液的配制和HCl溶液的标定 （3）混合碱的测定（理论+实验两部分） （4）EDTA标准溶液的配制及标定 （5）铅铋混合液中铅铋含量的连续滴定 （6）KMnO4标准溶液的配制和标定 （7）石灰石中钙含量的测定（理论+实验两部分） （8）恒电流电解法测定铜含量 （9）循环伏安法研究电极反应过程（理论+实验两部分） （10）邻二氮菲分光光度法测定微量铁 （11）醇系物的气相色谱法（理论+实验两部分） （12）离子选择性电极法测定水中氟含量 （13）高效液相色谱法测定硝基苯酚的三种同分异构体（理论+实验两部分） （14）有机化合物的紫外吸收光谱测定 （15）原子吸收法测定废液中铜的含量（理论+实验两部分+2个flash）等不少于15个。 6. 系统功能 模型控制 - 可设置培训模式，启动后可自由切换培训项目 - 对模型可进行冻结、解冻、运行、停止等操作 ③ 可查看模型变量的相关信息，进行曲线绘制。 ④ 暂停：暂时中断计算机的模拟计算，但不会丢失数据。 ⑤ 改变时标：可以加快和减慢系统的内部仿真时钟。 | # 1 |