附件1：工程量

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现浇水磨石地坪（含屋面、墙面、管道等接缝处防水） | m2 | 530 | 厚度不低于2公分 |
| 2 | 地砖拆除 | m2 | 530 |  |
| 3 | 地沟防水 | m | 70 |  |
| 4 | 地沟贴砖 | m | 70 |  |
| 5 | 建渣清运 | 项 | 1 |  |
| 6 | 排浆清理 | 项 | 1 |  |