| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案库房项目 |  |  |  |  |
| 1 | 百叶窗拆除 | 人工拆除 | 套 | 1 |
| 2 | 防火门拆除 | 人工拆除 | 套 | 2 |
| 3 | 原吊灯拆除 | 人工拆除 | 套 | 20 |
| 4 | 泥工补烂 | 石膏清补，人工打磨。腻子膏采用纯天然原料研制而成，不含有任何污染环境及危害人体健康的化学物质。刮涂后，结构紧密，即保持透气又自然成膜，细腻均匀，墙面更加平滑，富有光泽，其特点:无毒、无味、具有牢固的粘接强度和坚实的附着力，遮盖力好，增强乳胶漆流平性能，节省乳胶漆的使用量。 | 米 | 15 |
| 5 | 强电路改造 | 电缆性能应符合GB/T3956、GB12706、GB/T12666相关标准规定。所选用的原材料必须是国家认可的合格、优质原材料，铜材必须是由国家规定的正规渠道采购的优质电解铜，铜材纯度达到99.9%或以上;其他绝缘材料、护套材料、填充物等必须使用国家认可的优质产品。 | 米 | 280 |
| 6 | 弱电路改造 | 采用国标网线（按实际发生数量计算）。 | 米 | 180 |
| 7 | 国标网线吊顶 | 采用轻钢龙骨龙骨衬底，局部采用防火阻燃板基层，饰面所用石膏板采用高品质石膏制造，健康环保，不会对人体造成伤害，还具备纸面石膏板独特的室内湿度调节功能，达到净化环境的效果。 | 平米 | 166 |
| 8 | 窗帘盒制作 | 采用轻钢龙骨衬底，局部采用防火阻燃板基层，饰面所用石膏板采用高品质石膏制造，健康环保，不会对人体造成伤害，还具备纸面石膏板独特的室内湿度调节功能，达到净化环境的效果。 | 米 | 25.1 |
| 9 | 顶面仿瓷 | 批刮成品仿瓷三遍； | 平米 | 166 |
| 10 | 平板灯开孔 | 人工现场开孔600*600尺寸 | 个 | 20 |
| 11 | 墙面局部处理 | 批刮成品仿瓷三遍； | 平米 | 50 |
| 12 | 平板灯及安装 | 600*600平板灯及安装。平板灯采用LED一体机平板灯，机身采用铝合金防氧化材质，照明片的材质为亚克力材质，具有良好的照明效果，照度均匀性好、光线柔和、舒适而不失明亮。 | 个 | 20 |
| 13 | 中央空调风口安装 | 人工及材料 | 个 | 4 |
| 14 | 防盗门及安装 | A级防盗门 | 套 | 2 |
| 15 | 窗帘及安装 | 遮光布窗帘 | 米 | 72 |
| 16 | 消防喷头封堵 | 人工及材料 | 项 | 1 |
| 17 | 报警器修改 | 人工及材料 | 个 | 2 |
| 18 | 应急照明修改 | 人工及材料 | 个 | 2 |
| 19 | 防护栏及安装 | 人工及材料 | 平米 | 33.99 |
| 20 | 窗洞封玻璃 | 1.2mm中空钢化玻璃，型材边框 | 平米 | 1 |
| 21 | 安全文明施工费 | 包含脚手架租赁，地面成品保护，建渣清运，材料搬运及存放，完工保洁 | 平米 | 166 |
| 档案阅览室、业务和技术用房、办公室项目项目 |  |  |  |  |
| 1 | 防护栏拆除 | 人工拆除 | 米 | 22.5 |
| 2 | 新建门洞 | 成品过梁安装 | 个 | 3 |
| 3 | 轻质隔墙 | 12轻质隔墙及人工安装 | 平米 | 70.0504 |
| 4 | 地面开槽 | 人工及机具 | 米 | 17.87 |
| 5 | 硅钙板修补 | 人工及机具 | 平米 | 21.504 |
| 6 | 强电路改造 | 电缆性能应符合GB/T3956、GB12706、GB/T12666相关标准规定。所选用的原材料必须是国家认可的合格、优质原材料，铜材必须是由国家规定的正规渠道采购的优质电解铜，铜材纯度达到99.9%或以上;其他绝缘材料、护套材料、填充物等必须使用国家认可的优质产品。 | 米 | 260 |
| 7 | 弱电路改造 | 采用国标网线（按实际发生数量计算）。 | 米 | 200 |
| 8 | 石膏板吊顶 | 采用轻钢龙骨龙骨衬底，局部采用防火阻燃板基层，饰面所用石膏板采用高品质石膏制造，健康环保，不会对人体造成伤害，还具备纸面石膏板独特的室内湿度调节功能，达到净化环境的效果。 | 平米 | 21.504 |
| 9 | 窗帘盒制作 | 采用轻钢龙骨龙骨衬底，局部采用防火阻燃板基层，饰面所用石膏板采用高品质石膏制造，健康环保，不会对人体造成伤害，还具备纸面石膏板独特的室内湿度调节功能，达到净化环境的效果。 | 米 | 22.5 |
| 10 | 顶面乳胶漆基层 | 批刮成品腻子三遍，砂纸打磨； | 平米 | 21.504 |
| 11 | 顶面乳胶漆喷涂 | 乳胶漆符合GB/T9756-1995和GB/T18582-2001标准 | 米 | 21.504 |
| 12 | 平板灯移位 | 人工及机具 | 个 | 10 |
| 13 | 墙面乳胶漆基层 | 批刮成品腻子三遍，砂纸打磨； | 平米 | 140.1 |
| 14 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆符合GB/T9756-1995和GB/T18582-2001标准） | 平米 | 140.1 |
| 15 | 中央空调风口安装 | 人工及材料 | 个 | 6 |
| 16 | 办公室门及安装 | B级防盗门 | 套 | 3 |
| 17 | 窗帘及安装 | 遮光布窗帘 | 米 | 70 |
| 18 | 安全文明施工费 | 包含脚手架租赁，地面成品保护，建渣清运，材料搬运及存放，完工保洁 | 平米 | 74 |
| 行政楼4楼档案库房项目 |  |  |  |  |
| 1 | 防护栏拆除 | 人工拆除 | 米 | 7.2 |
| 2 | 硅钙板拆除 | 人工及机具 | 平米 | 47.46825 |
| 3 | 强电路改造 | 电缆性能应符合GB/T3956、GB12706、GB/T12666相关标准规定。所选用的原材料必须是国家认可的合格、优质原材料，铜材必须是由国家规定的正规渠道采购的优质电解铜，铜材纯度达到99.9%或以上;其他绝缘材料、护套材料、填充物等必须使用国家认可的优质产品。 | 米 | 30 |
| 4 | 石膏板吊顶 | 采用轻钢龙骨龙骨衬底，局部采用防火阻燃板基层，饰面所用石膏板采用高品质石膏制造，健康环保，不会对人体造成伤害，还具备纸面石膏板独特的室内湿度调节功能，达到净化环境的效果。 | 平米 | 7.3 |
| 5 | 顶面仿瓷 | 批刮成品仿瓷三遍； | 平米 | 47.47 |
| 6 | 吸顶灯 | 人工及机具， | 个 | 9 |
| 7 | 墙面白灰铲除 | 人工 | 平米 | 77.252 |
| 8 | 墙面涂料防水 | 柔性防水涂料 | 平米 | 77.252 |
| 9 | 墙面保护剂 | 成品墙固涂料 | 平米 | 77.252 |
| 10 | 墙面仿瓷 | 批刮成品仿瓷三遍； | 平米 | 48.712 |
| 11 | 中央空调移位 | 人工及材料 | 个 | 1 |
| 12 | 窗帘及安装 | 遮光布窗帘 | 米 | 28 |
| 13 | 安全文明施工费 | 包含脚手架租赁，地面成品保护，建渣清运，材料搬运及存放，完工保洁 | 平米 | 47.47 |
| 物品搬运项目 |  |  |  |  |
| 1 | 档案室所有物品搬运 | 人工及机具 | 平米 | 47.47 |