农业技术系氮吹仪小型设备采购项目清单

农业技术系食品和化工专业开设了《仪器分析》课程，因课程实训项目需要使用氮吹仪进行样品前处理，现需采购3台氮吹仪，用于教学实训。同时对接职业院校农产品质量安全检测技能大赛赛项中农药残留检测（蔬菜中有机磷类农药残留的检测）项目，购买的氮吹仪也可以用于训练学生参加比赛。具体参数如下：

| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮吹仪 | 参数如下： 1技术参数 1.1温度控制范围：室温+5℃~150℃ 1.2 控温精度@40-100℃：±0.5℃ 1.3 控温精度@100-150℃：±1℃ 1.4 同模块最大温差@40℃：±0.3℃ 1.5 显示精度：0.1℃ 1.6★升温时间（从40-150℃）：≤30min 1.7★标配模块数：1 1.8★气针长度：150mm 1.9氮气流量：0-15L/min 1.10尺寸：280×240×500mm 1.11★气腔高度可以调节，气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为150mm 1.12在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中 1.13自动故障检测及报警功能 1.14★内置超温保护装置 1.15 能即时温度显示、时间递减显示 2配置： 2.1氮吹仪主机1套 | 2 | 台 |
| 氮吹仪 | 1技术参数 1.1温度控制范围：室温+5℃~150℃ 1.2 控温精度@40-100℃：±0.5℃ 1.3 控温精度@100-150℃：±1℃ 1.4 同模块最大温差@40℃：±0.3℃ 1.5 显示精度：0.1℃ 1.6★升温时间（从40-150℃）：≤30min 1.7★标配模块数：1 1.8★气针长度：150mm 1.9氮气流量：0-15L/min 1.10尺寸：280×240×500mm 1.11★气腔高度可以调节，气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为150mm 1.12在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中 1.13自动故障检测及报警功能 1.14★内置超温保护装置 1.15 能即时温度显示、时间递减显示 2配置： 2.1氮吹仪主机1套 2.2氮气1瓶 2.3双瓶气瓶柜2个 2.4 品牌阀门4套 2.5技术服务1项 2.6 三通、扎箍等配套连接件若干 | 1 | 套 |