项目编号：NYJSX-202211

项目名称：检验检测设备原子吸收分光光度计采购项目

竞争性磋商文件

中国·四川

采   购   人：眉山职业技术学院

文  件 编 制：由采购人编制

2022年5月

目  录

第一章 竞争性磋商邀请公告	2

第二章 磋商须知	4

一、 磋商须知前附表	4

二、 总则	7

三、 竞争性磋商文件	10

四、 响应文件	12

五、 磋商会	15

六、 成交事项	16

七、 合同事项	17

八、 磋商纪律要求	18

九、 其他	19

第三章 响应文件格式	21

第四章 资格性审查内容	47

第五章 采购项目技术、服务、合同内容条款及商务要求	50

第六章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	57

第七章 评审方法	58

第八章 采购合同	60

第九章 附件	67

竞争性磋商邀请公告

眉山职业技术学院拟对检验检测设备原子吸收分光光度计采购项目 （项目名称）采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请合格的供应商参加该项目的竞争性磋商。

- 项目名称：检验检测设备原子吸收分光光度计采购项目

- 项目编号：NYJSX-202211

- 采购预算：24万元，采购品目：原子吸收分光光度计。

- 采购项目简介：

- 采购内容：采购一批检验检测设备，具体详见磋商文件第五章；

- 采购包划分：本项目共计1个包，每个包设置1名成交供应商；

合格供应商应具备的资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

(二)本项目的特定资格要求：

1.本项目不接受进口产品投标

2.本项目不接受联合体参加磋商。

- 禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商在响应文件递交截止时间之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

八、报名及获取磋商文件的时间期限、地点、方式

- 获取磋商文件的时间期限(即报名时间)：2022年5月10日至2022年5月14日上午09时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分(北京时间，法定节假日除外)。

(二)获取磋商文件的方式：报名成功后，网络发送采购文件，报名后投标资格不能转让。

(三)获取磋商文件的方式：

1本项目只接受网络报名，不接受现场报名。经办人员为法人，只需提供单位介绍信、经办人身份证复印件，营业执照副本复印件；经办人员不是法人，提供法人代表授权书（法人身份证及授权代表身份证复印件盖章）、营业执照副本（复印件加盖公章）等材料。供应商为自然人的，需提供本人身份证，营业执照副本复印件（提供以上资料均需盖公章）。上述报名资料材扫描成PDF在规定报名时间内发送到729572427@qq.com。

注：报名材料需加盖单位公章的原件请于磋商当日交至磋商现场登记处。

2报名咨询电话：028-38363533。

供应商领取采购文件时须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的错误信息，对其磋商事宜造成影响的，由供应商自行承担所有责任(若供应商需变更报名信息，请于获取采购文件截止之日前联系采购人重新登记)。

(四)磋商文件免费提供，磋商资格不得转让。

(五)供应商应在规定的时间内按上述要求获取本谈判文件并登记，否则均无资格参加该项目。

九、竞争性磋商响应文件递交的截止时间：2022年5月20日9时30分(北京时间)

开启时间：磋商小组组建后立即开启；

响应文件递交的地点：眉山职业技术学院第六教学楼6208教室；

供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被采购人拒收。

十、磋商时间：2022 年   5  月 20 日  9  时45分(北京时间)。

十一、磋商地点：眉山职业技术学院第六教学楼6313教室。

十二、采购信息发布媒体：学院官方网站。

十三、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息：

采 购 人：眉山职业技术学院

通讯地址：眉山市东坡区眉州大道岷东段5号

联 系 人：李老师

联系电话：028-38363533

磋商须知

- 磋商须知前附表

| 序号 | 须知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算及报价要求 (实质性要求) | 1.本项目采购预算为人民币 24万元。 2.供应商提交的报价不得超过本项目采购预算，否则将被作为无效响应处理。 |
|  | 项目属性 | 本项目属于货物类采购项目，不对其中涉及的服务的承接商是否享受中小企业扶持政策作出要求。 |
|  | 本项目所属行业 | 本项目所属行业为工业。 |
|  | 定向采购 | 本项目不为专门面向中小企业采购的项目。 |
|  | 竞争范围 | 公开竞争。 |
|  | 是否允许进口产品参加本次采购活动 | 本项目不允许进口产品参加本次采购活动 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 评审办法 | 综合评分法(评审标准详见第七章) |
|  | 合同定价方式 (实质性要求) | 固定总价 |
|  | 是否接受联合体参与本次磋商 (实质性要求) | 本项目不接受联合体参加磋商。 |
|  | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
|  | 质量要求、履约验收(实质性要求) | 1.质量要求：符合或优于国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求。 2.履约验收：成交供应商与采购人严格按照采购人验收相关要求执行。 |
|  | 答疑会和现场考察 | 1.采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。若组织答疑会和现场考察以采购人通知为准。 2.供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自行承担。 |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求) | 1.在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他有效供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若响应文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)]。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作无效响应处理。 |
|  | 节能产品、环境标志产品、无线局域网产品、商品包装、快递包装采购政策 | 1.节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围(节能产品政府采购品目清单中带“★”号产品)的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，否则响应无效(实质性要求)。 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章评审标准的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章评审标准的规则进行加分。 |
|  | 品牌或者供应商(如涉及) | 若磋商文件涉及品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”品牌或者供应商，其品牌或供应商具有可替代性。 |
|  | 其他强制性规定 (如涉及时作为实质性要求) | 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。如涉及3C认证产品的3C认证证书或其他强制规定的要求在响应文件中可不提供(磋商文件有要求在磋商时提供证明材料的除外)，供应商成交后应在签订采购合同时向采购人提供加盖供应商公章的3C证书等复印件。 |
|  | 评审情况的公告 | 1.所有递交了响应文件的供应商资格性审查情况、总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在学院官方网站中予以公告。 2.公告内容应当包括主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。供应商须将响应文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人对此不承担任何责任。 |
|  | 成交通知书领取 | 采购人在成交供应商确定后2个工作日内，在学院官方网站发布成交公告，同时采购人将成交通知书快递至成交供应商。 联系人：李老师 联系电话：028-38363533 地址：眉山市东坡区眉州大道岷东段5号 |
|  | 合同分包 (实质性要求) | 本项目不允许供应商以合同分包形式进行磋商。 |
|  | 供应商询问 | 1.采购人负责对磋商文件技术参数部分的询问答复。 2.询问内容不得涉及评审秘密、国家机密和商业秘密等保密内容。 3.询问方式：询问人可以采用书面或口头或电子邮件等方式向眉山职业技术学院提出；询问必须提供询问人基本信息(包含具体询问内容、询问人名称或姓名、联系人及联系电话、电子邮件)。 联系人：李老师 联系电话：028-38363533 地址：眉山市东坡区眉州大道岷东段5号 邮编：729572427@qq.com 4.询问提出的范围及主体：①磋商文件及采购信息公告环节：依法获取磋商文件的潜在供应商可以对磋商文件及采购信息公告的内容向采购人提出询问，仅对采购信息公告内容提出询问的，不限制询问主体。②采购过程、采购结果环节：参与采购活动的供应商可以对采购过程、采购结果相关问题向眉山职业技术学院提出询问，未参与采购活动的供应商不得对此环节提出询问。③询问提出的时间原则上以政府采购活动中有效质疑的时间计算为准。 |
|  | 供应商质疑 | 1.对于磋商文件的质疑由采购人负责答复；对于采购过程或采购结果由采购人负责答复。 2.供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则；不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 3.提出质疑函的时限要求：供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使其权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。 4.接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函(①采用邮寄和快递形式提交的质疑函以采购人亲自书面签收的为准；②收到质疑函后，进行质疑处理时：书面形式现场提交的以书面签收的日期为准，邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准；③温馨提示：供应商提交质疑选择邮寄或快递形式时，请先联系采购人，选择高效及时的方式。质疑供应商在质疑函签收后5个工作日内未收到质疑答复的，可主动电话询问采购人相关事宜)。 联系人：李老师 联系电话：028-38363533 地址：眉山市东坡区眉州大道岷东段5号 邮编：729572427@qq.com |
|  | 供应商投诉 | 投诉受理单位：眉山职业技术学院 联系电话：028-38363533 地址：眉山市东坡区眉州大道岷东段5号 邮编：729572427@qq.com |
|  | 竞争性磋商费用 (实质性要求) | 无论竞争性磋商的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。 |
|  | 磋商过程、结果咨询 | 联系人：李老师 联系电话：028-38363533 |
|  | 服务质量投诉电话 | 联系人：李老师 联系电话：028-38363533 |
|  | 声明承诺提醒 | 供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自行承担由此带来的一切不利后果，采购人还将报告监管部门追究其法律责任。 |
|  | 备注 | 若竞争性磋商文件中其他内容与磋商须知前附表内容不一致的，以磋商须知前附表为准。 |

- 总则

| 序号 | 事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 1.本竞争性磋商文件(亦简称“磋商文件”或“采购文件”)仅适用于本次磋商采购项目。 2.本竞争性磋商文件中的响应文件，仅适用于本采购项目。 3.本竞争性磋商文件中的磋商小组(亦可称为“评审委员会”)，仅适用于本采购项目。 4.本磋商文件的解释权归采购人所有。 |
| 2 | 采购主体 | 1.本次采购的采购人是眉山职业技术学院。 2.“供应商”系指获取了竞争性磋商文件拟参加磋商和向采购人提供相应货物及相应服务的法人、其他组织或者自然人。 |
| 3 | 合格供应商条件 (实质性要求) | 1.不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。 2.遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。 3.向采购人获取了竞争性磋商文件并登记。 |
| 4 | 充分、公平竞争保障措施 (实质性要求) | 1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)等文件要求，采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。 2.利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。 注：本项目无符合本条规定的供应商。 4.利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。 5.供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购人工作人员，不得参与本项目政府采购活动。 6.同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。 7.回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避： (1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系； (2)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事； (3)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人； (4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； (5)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。 本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。 9.提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，以评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格，评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 本采购项目核心产品为：原子吸收分光光度计，若为相同品牌产品按前款规定执行。 注：按照相关法律法规规定，负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。控股是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。管理关系是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。 |
| 5 | 磋商有效期 (实质性要求) | 1.磋商有效期为响应文件递交截止时间之日起90日。供应商响应文件中必须载明磋商有效期，响应文件中载明的磋商有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。 2.因不可抗力事件，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。 3.因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。 |
| 6 | 其他 | 1.本竞争性磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。 2.本竞争性磋商文件各部分规定的时间均以北京时间为准。 |

- 竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件的构成(实质性要求)

竞争性磋商文件是供应商准备响应文件和参加竞争性磋商的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。竞争性磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

- 竞争性磋商文件包含内容

- 供应商资格条件、采购邀请、采购方式、采购预算、采购需求、相关政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、保证金交纳要求、磋商过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。本竞争性磋商文件包括以下内容：

- 竞争性磋商邀请；

- 磋商须知；

- 供应商资格条件；

- 采购需求；

- 相关政策要求；

- 评审程序、评审方法、评审标准；

- 报价要求；

- 响应文件编制要求；

- 磋商过程中可能实质性变动的内容；

- 合同草案条款(参考文本)；

- 磋商过程中形成的书面澄清、说明、更正。

- 供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，并实质性响应竞争性磋商文件的要求，供应商未对竞争性磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。

- 竞争性磋商文件的澄清和修改

  - 1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

  - 2.采购人以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有按照规定获得了磋商文件的供应商，同时在学院官方网站发布更正公告。

  - 3.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，发布公告并以书面通知所有购买磋商文件的供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

  - 4.供应商应于递交响应文件截止前，在学院官方网站上查询本项目的更正公告，以保证其对磋商文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买采购文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，将更正公告打印后加盖单位公章回传至采购人邮箱：729572427@qq.com。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

  - 5.评审委员会在评审过程中，需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式(须由评审委员会全体成员签字)作出，并给予供应商必要的反馈时间，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 6.供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人(主要负责人)或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商响应文件中已经提供授权书、身份证明的，可以不再提供。

  - 7.供应商认为采购人需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在响应文件递交的截止时间前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

- 实质性变动

磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 答疑会和现场考察

- 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

- 采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件作无效处理。

- 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自行承担。

- 响应文件

- 响应文件的语言(实质性要求)

  - 1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，视为未提供该资料。对于供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照、行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外。

  - 2.翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

  - 3.如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

- 计量单位(实质性要求)

除采购需求中另有规定外，本采购项下的磋商均采用国家法定的计量单位。

- 知识产权(实质性要求)

  - 1.供应商在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

  - 2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 3.供应商如在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供相关技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

  - 4.如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

  - 5.如采购项目涉及知识产权时按照此条要求执行，并在评审时作实质性审查。

- 响应文件格式要求

  - 1.供应商应按照磋商文件第三章中提供的“响应文件格式”编制相关内容。

  - 2.对于磋商文件没有格式要求的由供应商自行编写。

- 磋商有效期(实质性要求)

- 磋商有效期为响应文件递交截止时间之日起90日。供应商响应文件中必须载明磋商有效期，响应文件中载明的磋商有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

- 因不可抗力事件，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。

- 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。

- 联合体磋商(实质性要求)

本项目不接受联合体参加磋商。

- 响应文件组成(实质性要求)

- 供应商须按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，对竞争性磋商文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

- 第一部分：资格、资质性及其他类似效力响应文件

包括但不限于竞争性磋商文件第四章规定的资格证明材料。

- 第二部分：其他响应文件

包括但不限于竞争性磋商文件第三章格式要求的内容。

- 补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

- 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

注：以上第一部分、第二部分要求提供的证明材料均需加盖供应商公章，若未加盖供应商公章的，则该证明材料涉及的评分项不予评分，涉及资格条件或实质性要求的评审项按未通过处理。

  - 若综合评分明细表和技术参数中需要提供的证明材料上述未提及，供应商根据综合评分明细表和技术参数提供相关的证明材料。

- 报价要求(实质性要求)

所有报价货币一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

供应商在响应文件中可不提供报价，在磋商现场由评审委员会通知现场报价(报价表格式由采购人现场提供，格式详见第三章)。

本次磋商采购最后报价采用现场报价，通过资格审查及实质性审查(最后报价除外)的供应商按磋商小组要求进行报价。

供应商报价(包括最后报价)应为完成本竞争性磋商文件中所要求的货物及服务所应包括内容的所有价格。

成交供应商的成交价是以最后报价表的报价为准，并以此作为结算的依据。

供应商提交的报价(包括最后报价)不得超过本项目采购预算，否则将被作为无效响应处理。

- 响应文件编制要求

- 响应文件分《资格、资质性及其他类似效力响应文件》、《其他响应文件》两部分，分册装订，内容不得相互混装。

- 本项目供应商只提供纸质响应文件。

- 供应商递交的响应文件为一式叁份，其中正本壹份、副本贰份。

- 响应文件正副本应用不褪色、不变质的墨水书写或打印，并装订成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、磋商日期、供应商名称以及“正本”、“副本”字样。

- 响应文件正本和副本统一用A4幅面纸印制(图、表及证件可以除外)，逐页编目编码。响应文件副本可采用正本的复印件，若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

- 响应文件的正本和副本应采用左侧胶装，不得散装或不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

- 若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。

- 响应文件中的证明、证件及附件等复印件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。

- 竞争性磋商文件要求响应文件签字的应按竞争性磋商文件的规定和要求签字(注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；签字可用具有法定效力的个人印章代替)；竞争性磋商文件要求响应文件盖章的应加盖供应商单位公章，不得使用专用章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替；竞争性磋商文件未规定格式的可由供应商自拟格式并加盖供应商单位公章(实质性要求)。

- 补充、修改的响应文件的装订也应按以上要求办理。

- 响应文件的密封和标注

    - 1.本项不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购人在接收响应文件时及时处理。

    - 2.响应文件可以单独密封包装，也可以将所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

    - 3.响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、项目编号、包号(若有)、供应商名称、磋商日期。

    - 4.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

    - 5.未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在响应文件递交截止时间前按照磋商文件要求修改完善后接收。

- 响应文件的递交

- 供应商应在竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件按磋商文件规定密封、签署、盖章后送达磋商地点。逾期送达的响应文件为无效文件，将被采购人拒收。

- 递交响应文件时，供应商名称和响应文件的项目编号应当与报名供应商名称和磋商文件的项目编号一致。但是，响应文件实质内容与报名供应商名称和磋商文件的项目编号一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

- 本次竞争性磋商不接收邮寄的响应文件。

- 响应文件的修改和撤回

- 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

- 供应商的补充、修改或撤回申请书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位公章。补充、修改应按磋商文件规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“补充”、“修改”字样。

- 在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件进行撤回。

- 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件，否则将认定其响应文件有效期的承诺为虚假承诺，并依法追究其法律责任。

- 磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

- 磋商会

  - 磋商会人员

采购人在竞争性磋商文件规定的时间和地点组织磋商，采购人、供应商须派授权代表参加并签到以证明其出席，磋商会由采购人主持。

  - 磋商会内容

磋商会主持人按照磋商文件规定宣布响应文件递交截止时间，按照规定主持磋商会。将按以下程序进行：

宣布磋商会开始。响应文件递交截止时间已到，主持人宣布磋商会开始并致辞；

宣布会场纪律和有关注意事项；

确认响应文件的密封情况，是指供应商确认自己递交的响应文件的密封情况，不代表对其他供应商的响应文件的密封情况确认。供应商或者其推选的代表对其他供应商的响应文件密封情况有异议的，可以当场向会议主持人或者现场监督人员反映，要求现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠磋商会议工作的正常进行；

供应商或者其推选的代表需现场对磋商会议记录进行签字确认经确认无误后，由采购人代表宣布磋商纪律，并由供应商签字确认；

供应商不足3家的，终止采购活动，并退回响应文件；

宣布磋商会结束。所有供应商代表应立即退场。同时所有供应商应保持通讯设备的畅通，以方便进行下一步的磋商活动和在评审过程中评审委员会要求供应商对响应文件的必要澄清、说明或者更正。评审结果供应商在学院官方网站上查询。

- 成交事项

    - (一)确定成交候选人

      - 1.本项目采购人根据磋商小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交供应商。

      - 2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。如果成交候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人将不确定其为成交人。采购人在确认成交供应商前，应到中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn)查询成交候选供应商及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

      - 3.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按顺序确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

      - 4.采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，不予确定其为成交供应商：

      - 4.1成交候选供应商属于禁止参加本项目采购活动的；

      - 4.2成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

      - 4.3成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

      - 4.4成交候选供应商提供虚假材料；

      - 4.5成交候选供应商恶意串通。

成交结果

1.采购人确定成交供应商后，2个工作日内，在学院官方网站上发布成交公告，同时将成交通知书快递至成交供应商。

      - 2.采购项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当按照规定和要求及时向采购人交纳。

成交通知书

成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

成交供应商的响应文件本应作为无效响应处理或者有相关采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交供应商也应当缴回)，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

- 合同事项

  - 签订合同

成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商。

本项目的竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等文件均具有法律约束力，属于合同组成部分。

成交供应商在采购合同签订之后2个工作日内，将签订的采购合同送采购人进行合同编号。

  - 合同分包(实质性要求)

本项目不允许供应商以合同分包形式进行磋商。

  - 合同转包(实质性要求)

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人(即第三人)成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

  - 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

  - 履行合同

采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务，保证合同顺利完成。

采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

  - 付款方式及履约验收

付款方式

本项目付款方式详见磋商文件第五章要求；

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将磋商文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

履约验收(实质性要求)

本项目采购人及将严格按照采购人验收相关要求执行。

由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求为标准，按照《竞争性磋商文件》、《响应文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同、《竞争性磋商文件》和《响应文件》情况，审查所有材料质量、性能、安全性以及各项技术指标完成情况，对供应商履约情况进行验收，出具验收报告。

验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，采购人还将追究其他的相关违约责任。

  - (一)供应商参加本项目采购活动不得具有的情形

  - 1.提供虚假材料谋取成交；

  - 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

  - 3.与采购人、或其他供应商恶意串通；

  - 4.向采购人、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 5.在磋商过程中与采购人、进行协商；

  - 6.成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

  - 7.未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

  - 8.将采购合同转包或者违规分包；

  - 9.提供假冒伪劣产品；

  - 10.擅自变更、中止或者终止采购合同；

  - 11.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

  - 12.法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备1～10条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

  - (二)磋商现场纪律要求

供应商在磋商现场须听从采购人的安排，自觉遵守秩序，不得起哄，大声喧哗；不得现场与其他供应商协商报价；不得干预磋商评审，否则由此造成的一切不利后果由供应商自行独立承担，同时采购人向同级财政监督管理部门报告。

- 其他

  - (一)询问、质疑和投诉

  - 具体详见磋商须知前附表。

  - (二)关于行贿犯罪档案查询工作的规定

  - 因国家检察机关职务犯罪侦查部门转隶工作已经完成，供应商参与采购活动时须按照磋商文件要求提供承诺函或由采购人通过“中国裁判文书网”查询，并将查询记录存档。

  - (三)供应商信用信息查询

  - 1.供应商信用信息查询渠道

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等。

  - 2.供应商信用信息查询截止时点

信用信息查询在资格审查阶段进行。

  - 3.供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式

采购人通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。

  - 4.供应商信用信息的使用：凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

保密

1.各采购当事人不得透露有关成功获取采购文件的潜在供应商的任何情况。

2.供应商有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况均不得对外透露。

回避

在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

6.供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

  - (六)解释说明

  - 1.本磋商文件中作为实质性要求的内容，除明确要求需在响应文件中提供承诺函等证明材料的外，评审委员会在评审时，仅对响应文件是否违背实质性要求进行审查。

  - 2.本磋商文件中所引用的相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。在本项目响应文件递交截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

  - 3.国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求(实质性要求)。

  - 4.本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。

响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，供应商不涉及的格式可以不提供。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章格式中“注”的内容，供应商可自行决定是否保留在响应文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。

四、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

附件：密封袋的格式

项目编号： 项目名称： 资格、资质性及其他类似效力响应文件 /其他响应文件 供应商名称： 磋商时间：

响应文件封面格式

正本或副本

资格、资质性及其他类似效力响应文件

/其他响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

磋商日期：年月日

  - 第一部分 资格、资质性及其他类似效力响应文件(格式)

- 法定代表人/单位负责人授权书

(采购人名称)：

本授权声明：(供应商名称)(法定代表人/单位负责人姓名、职务)授权(被授权人姓名、职务、身份证号码)为我方参加“(项目名称)(项目编号：)”采购活动的合法代表，以我方名义全权处理参与该项目采购活动、合同签订以及合同履约中的一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

法定代表人/单位负责人：(签字或盖章)

授权代表：(签字或盖章)

供应商名称：(盖章)

磋商日期：

注：1.法定代表人/单位负责人不亲自参加磋商，而授权代表参加磋商的适用。

2.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

- 法定代表人/单位负责人证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：性别：年龄：职务：

本人系(供应商名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“(项目名称)(项目编号：)”的采购活动、合同签订以及合同履约等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

供应商名称：(盖章)

法定代表人/单位负责人：(签字或盖章)

磋商日期：

注：1.法定代表人/单位负责人亲自参加磋商时适用本证明书。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

- 供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)。

注：1.以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖供应商公章；

2.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书复印件，其他组织提供执业许可证或营业执照等证明文件复印件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；

3.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一的，提供多证合一证照副本复印件。

- 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1.供应商具有良好商业信誉的证明材料；

提供具有良好的商业信誉的承诺函。

注:供应商在参加采购活动前，被纳入法院、市场监管部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚(处理)的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

2.供应商具有健全的财务会计制度的证明材料；

(1)供应商提供2020年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件(经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)；

(2)供应商提供2020年度供应商内部的财务报表复印件(至少包含资产负债表)；

(3)供应商提供响应文件递交截止日前一年内银行为其出具的资信证明复印件；

(4)供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，可提供公司章程复印件；

(5)供应商为事业单位、大型国有企业或其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，可提供承诺函。

注：具有健全的财务会计制度的证明材料中第(1)-(5)项具有同等的效力，供应商可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

- 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

注：格式自拟

- 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

注：格式自拟

- 供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(成立不足三年的，从成立之日起计算)。

注：格式自拟

- 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函

(采购人名称)：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

(供应商名称)及其现任法定代表人(姓名)、(身份证号码)，主要负责人(姓名)、(身份证号码)，(无行贿犯罪记录的期限)均无行贿犯罪记录。     本单位对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

供应商名称：(盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：(签字或盖章)

磋商日期：

      - 注：供应商成立时间超过十年的，在“无行贿犯罪记录的期限”处填写“十年内”；供应商成立时间不足十年的，在“无行贿犯罪记录的期限”处填写“自我单位成立之日起至今”。

- 根据采购项目的特殊要求，规定供应商提供的特定条件的证明材料

1.提供未与其他供应商组成联合体参与本项目磋商的承诺函。

注：承诺函格式自拟

- 符合本次采购项目相关规定的条件的承诺及声明函

(采购人名称)：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺及声明如下：

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(供应商成立不足三年的，从成立之日起计算)；

    - 符合法律、行政法规规定的其他条件；

    - 未与其他供应商组成联合体参与本项目磋商。

我公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

供应商名称：(盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：(签字或盖章)

磋商日期：

注：本部分所要求的承诺函可参照本格式或自拟格式填写均有效。

  - 第二部分 其他响应文件(格式)

- 磋商函

致：采购人名称

我方全面研究了“(项目名称)(项目编号：)”的磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目采购活动。我方授权(姓名、职务)代表我方(供应商名称)全权处理本项目磋商的有关事宜。

    - 我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及相应服务，履约时间为。

    - 我方承诺：磋商有效期为，在此期间内不修改、撤销响应文件。

    - 如我方成交：

    - 3.1我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

    - 3.3我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

    - 3.4我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

    - 3.5我方自愿按照磋商文件规定的各项要求完成采购项目，最后报价以《最后报价表》为准，接受采购人按照采购合同约定金额支付采购资金。

    - 完全接受磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

供应商名称：(盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：(签字或盖章)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

磋商日期：

- 承诺函(实质性要求)

(采购人名称)：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺及声明如下：

    - 我方已认真阅读并接受本项目磋商文件的全部实质性要求。

    - 我方参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。与我方存在直接控股关系的单位为：；存在管理关系的单位为：(如不存在直接控股、管理关系的相关供应商填“无”)。

    - 我方参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

    - 我方参加本次采购活动，不存在我单位实际控制人或者中高级管理人员是本项目采购人的工作人员的情形。

    - 我方参加本次采购活动，不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

    - 我方参加本次采购活动，与采购人不存在关联关系，不为采购人的母公司或子公司。

    - 我方参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

    - 8.我方响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

    - 10.我方参加本次采购活动，我方完全同意磋商文件及采购合同中关于“磋商费用”、“合同定价方式”、“合同转包”等实质性要求，并承诺严格按照磋商文件及采购合同要求履行。

    - 11.我方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供相关技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

    - 12.本项目如涉及3C认证产品的，我方参加磋商所提供的产品均满足相关要求，承诺在成交后签订采购合同时向采购人提供加盖供应商公章的3C证书复印件。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

供应商名称：(盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：(签字或盖章)

磋商日期：

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号/统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响磋商资质及效力。

供应商名称：(盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：(签字或盖章)

磋商日期：

- 商务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件第五章商务要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如与竞争性磋商文件第五章商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与竞争性磋商文件第五章商务要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受竞争性磋商文件第五章商务要求，供应商不得以未作应答而拒不接受。供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。

供应商名称：(盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：(签字或盖章)

磋商日期：

- 磋商产品技术参数应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 竞争性磋商文件第五章技术要求 | 响应文件响应情况 | 品牌及规格型号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如与竞争性磋商文件第五章技术要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与竞争性磋商文件第五章技术要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受竞争性磋商文件第五章技术要求所有的内容，供应商不得以未作应答而拒不接受。供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。

供应商名称：(盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：(签字或盖章)

磋商日期：

- 供应商针对本项目人员配置情况表

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 职务 (岗位) | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明(附复印件) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

供应商名称：(盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：(签字或盖章)

磋商日期：

- 履约能力及相关证明

注：格式自拟。

- 售后服务及质量保障措施

注：格式自拟。

### 九、商品包装、快递包装承诺函

（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

我方承诺，根据财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准(试行)财库办〔2020〕123号文要求，若我方提供的货物、服务、工程涉及商品包装和快递包装的，将按照标准要求执行。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

注：《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的标准详见中国政府采购网。

供应商名称：(盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：(签字或盖章)

磋商日期：

十、报价表

第 N 轮报价/最后报价(根据磋商实际情况选择)

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商家及规格型号 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 |  |  |  |  |  |  |
| 履约时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：元(大写：) |  |  |  |  |  |  |  |

注：①所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。报价包括货物设计、材料、生产制造、包装、运输、安装、保险、风险、利润、招标代理服务费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件、税费等所有费用。

②应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

供应商名称：

法定代表人/单位负责人或授权代表：(签名并捺印)

报价日期：年月日

资格性审查内容

  - 供应商应当提供的资格证明材料及其他类似效力要求的相关证明材料

  - 供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)。

注：1.以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖供应商公章；

2.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书复印件，其他组织提供执业许可证或营业执照等证明文件复印件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；

3.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一的，提供多证合一证照副本复印件。

  - 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

    - 供应商具有良好商业信誉的证明材料；

提供具有良好的商业信誉的承诺函。

注:供应商在参加采购活动前，被纳入法院、市场监管部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚(处理)的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

    - 2.供应商具有健全的财务会计制度的证明材料；

(1)供应商提供2020年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件(经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)；

(2)供应商提供2020年度供应商内部的财务报表复印件(至少包含资产负债表)；

(3)供应商提供响应文件递交截止日前一年内银行为其出具的资信证明复印件；

(4)供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，可提供公司章程复印件；

(5)供应商为事业单位、大型国有企业或其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，可提供承诺函。

注：具有健全的财务会计制度的证明材料中第(1)-(5)项具有同等的效力，供应商可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

  - 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

    - 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

注：格式自拟。

  - 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

    - 提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

注：格式自拟。

  - 供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(成立不足三年的，从成立之日起计算)。

供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的证明材料；

1.在响应文件中作出供应商及其现任法定代表人(姓名和身份证号码)、主要负责人(姓名和身份证号码)10年内(若供应商成立不足10年的，承诺期限为成立之日起至今)无行贿犯罪记录的承诺；

2.供应商未提供有效承诺函的，则需要在响应文件中书面载明其“现任法定代表人”(姓名和身份证号码)、“主要负责人”(姓名和身份证号码)信息，由采购人通过“中国裁判文书网”查询，并将查询记录存档，查询结果与承诺函具有同等效力。

      - 注：①供应商采用提供承诺函方式响应的，其内容必须符合上述第1款的要求，否则将视为无效承诺；②如供应商未提供有效承诺函，且未在响应文件中书面载明其“现任法定代表人”(姓名和身份证号码)、“主要负责人”(姓名和身份证号码)信息的，将被视为无效响应。

供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)；

采购人通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝；

注：供应商参与磋商时无需对此条进行响应。

法定代表人/单位负责人授权书原件；

注：①附法定代表人/单位负责人和被授权人身份证正反面复印件；②法定代表人/单位负责人亲自参与磋商时不需要提供。

法定代表人/单位负责人证明书；

注：①附法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件；②法定代表人/单位负责人亲自参加磋商时提供本证明书。

法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

提供符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。

  - (十一)根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件的证明材料；

    - 1.提供未与其他供应商组成联合体参与本项目磋商的承诺函。

说明：①供应商提供的以上资格证明材料及其他类似效力要求的相关证明材料均应加盖供应商公章，否则资格审查将视为未通过。本项目资格审查仅限于本章涉及的所有内容，若供应商未按照以上要求提供齐全，其资格审查作未通过处理。

②重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。

③供应商在参加采购活动前，被纳入法院、市场监管部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚(处理)的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。若提供虚假承诺将被视为虚假响应，取消成交资格。

④重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》(四川省人民政府令第317号)规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

⑤供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性承担法律责任。

⑥以上承诺及声明函可参照第三章响应文件格式“承诺及声明函”格式或自拟格式填写均有效。

⑦本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

采购项目技术、服务、合同内容条款及商务要求

- 项目概况

  - 眉山职业技术学院拟对检验检测设备原子吸收分光光度计采购项目 （项目名称）采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请合格的供应商参加该项目的竞争性磋商。

  - 二、核心产品：原子吸收分光光度计。

  - 三、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 是否允许进口 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 否 | 2 | 套 |

  - 四、技术要求

### (一)※总体质量要求

1.供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

2.供应商提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，以及招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担，采购人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

4.货到现场交付完成后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

### (二)具体要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求（包括性能、材料、结构、外观、安全） |
| --- | --- | --- |
|  | 原子吸收分光光度计 | 1.工作条件：电源电压220V（±10%），50HZ，环境温度≤35℃，相对湿度≤85% 2.技术要求 2.1分析方法：火焰法原子吸收分析； 2.2光路结构：消象差Czerny-Turner型光栅单色器 2.3背景校正：氚灯、自吸双重背景校正系统。氘灯、自吸背景校正能力1Abs时≥40倍. 自吸效应背景校正能力1.8A时≥30倍 2.4光学系统:单光束透镜—反射镜结构、全密封光学系统。光栅的分辨率、色散率完全满足分析 2.4.1衍射光栅: 1800线/mm 2.4.2波长范围/设置: 190nm-900nm/自动寻峰设置。 2.4.3波长准确度: ≤±0.25nm 2.4.4波长重复性: ≤0.15nm 2.4.5★光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，2.0nm五档自动可选 2.4.6分辨率: ≤0.3nm，光谱带宽为0.2nm时可分开279.8nm和279.5nm锰双线,且两条谱线间波谷能量小于30%。 2.4.7基线稳定性: ≤0.004Abs/30min 2.5元素灯系统 2.5.1★灯座数:每个灯架装8只灯 2.5.2灯位置: 灯位自动设定,自动微调。 2.6火焰部分 2.6.1燃烧头: 预混合型全钛燃烧头 2.6.2扣背景: 氘灯、自吸全波段扣背景 2.6.3点火方式: 自动点火 2.6.4★燃烧条件设置: 质量流量控制器自动设置燃烧条件；自动设定最佳火焰高度及原子化器的前后位置：使仪器处于最佳的分析条件 2.6.5特征浓度:铜≤0.04ug/ml/1% 2.6.6精密度:铜≤1.0% 2.6.7检出极限:铜≤0.006ug/ml 2.6.8自动设置燃气流量：实现了自动选择元素分析最佳助燃比。 2.6.9★使用氘灯扣背景时：具有自动切入半透半反镜装置功能。 2.6.10自动控制波长扫描及自动寻峰。 2.6.11自动调整负高压、灯电流、两路光平衡、自动流量控制、自动点火、自动熄火保护。 2.6.12★生产厂家具有全国分析检测人员能力NTC培训资质（需提供NTC培训机构资质认定证书复印件） 2.6.13★生产厂家具有全国分析检测人员能力NTC考核资质（需提供NTC考核基地资质认定证书复印件） 3 数据处理 3.1数据输入方式:计算机自动在线采样,人工离线输入 3.2浓度计算方式:曲线拟合法,标准曲线法,标准加入法, 内插法,相对标准偏差,相关系数 3.3信号实行自动采集,自动处理 3.4可打印测试数据和最终分析报告,能够使用Excel软件进行编辑,所有数据均以数据库形式管理,同时提供专家系统数据库. 3.5可自动计算相对标准偏差,相关系数，绘制标准曲线，自动计算样品浓度及样品实际浓度 3.6保护措施起作用时，软件均给予相应提示 3.7软件拥有详细的帮助功能，时时可以给用户以提示 4 配置 4.1 原子吸收分光光度计主机1台 4.2 全中文软件1套 4.3 元素灯铜、锰、汞、铅各1支 4.4 无油静音空压机一台 4.5 分析纯乙炔气源1瓶（含减压阀） 5 售后服务 5.1★合同签订前，最终采购者有权要求预中标人提供样机进行技术参数验证，如果不能通过验证，作废标处理，一切责任由投标人承担，制定技术服务条款，有明确的售后服务措施和收费标准。在保修期内，厂家在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予响应，并及时提供维修服务。 5.2首次仪器安装时厂家提供现场免费培训，确保使用人员能够正确操作使用仪器。培训内容包括仪器设备的基本原理、操作使用和日常维护等，直到学会为止。 5.3★制造厂家需在四川省内直接设立售后服务机构或技术服务机构，自验收合格之日起，中标人应免费提供仪器设备1年保修期的技术服务，软件终身免费升级（需提供生产厂家盖鲜章证明材料）。 5.4★需提供厂家针对本项目盖鲜章的售后服务承诺书原件。 |

### (三)履约能力要求

1.项目实施方案(①人员配置及分工、②货源组织、③包装运输、④安装调试、⑤培训、⑥时间进度安排、⑦质量保障措施、⑧后期运行维护等)

2.售后服务方案(①售后服务流程及组织结构图、售后管理；②售后服务人员及职责划分；③售后服务实施办法、售后服务承诺；④备品备件供应措施；⑤售后服务响应时间及保障措施；⑥售后应急方案；⑦维保计划；⑧培训计划等)。

3.其他有利于项目实施的承诺或相关证书(由供应商根据采购项目性质自行提供)。

  - 四、商务要求

- ※履约时间和地点：

- 履约时间：

1.国产设备：采购合同签订生效后30个日历天内，完成交货、安装调试、培训及试运行，正常运行1个月后组织验收。

2.履约地点：采购人指定地点。

3.交货：

3.1交货地点及联系人，供应商负责办理运输和保险，将货物运抵采购人指定地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由供应商承担。

3.2供应商应在货物送达到采购人指定地点七日前，向采购人提供货物卸车、清点计划（内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知采购人。

3.3开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。凡由于供应商对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，供应商应负责免费更换或补足，并承担由此给采购人造成的一切损失。

3.4货物涉及采购商品包装和快递包装的，货物送达至采购人指定地点后，采购人将对供应商是否按照招标文件规定的包装要求进行验收，不符合包装要求的，采购人有权拒收并要求供应商负责免费更换，并承担由此给采购人造成的一切损失。

- 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

- 付款条件：

- 采购人在验收合格后30日内支付合同总额95%的价款，一年后支付剩余5%的价格。

2.每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因供应商未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。

- 合同价款:

包括货物设计、材料、生产制造、包装、运输、安装、保险、风险、利润、招标代理服务费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件、税费等所有费用。

- 项目验收方法和标准

1.本项目现场验收由甲方组织，乙方配合进行。甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

    - 2.货物在乙方通知安装调试完成后5日内初步验收。初步验收合格后，进入30天试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后10日内完成最终验收；

    - 3.验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

    - 4.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

    - 5.如验收合格，双方签署验收报告，货物安装完成后5日内，甲方无故不进行验收工作，视同已安装调试完成并验收合格。

  - 6.项目验收结果合格的，供应商凭验收报告办理相关手续；验收不合格且拒不整改的，将不予支付采购资金，采购人还将追究相关违约责任。

  - 包装运输

- 成交供应商须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、 《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装，具体要求查询链接：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202007/t20200703_14587250.htm。

- 供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。

- 本次采购的标的物需要运输，供应商在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险和运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由供应商承担。

- 供应商按照约定将标的物运送至采购人指定地点并完成交付的或采购人违反约定不予收取的，标的物损毁、灭失的风险由采购人承担。

- 售后服务要求

- ※质保期：3年(质保期为验收合格之日起开始计算)。

- 供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门固定的售后服务电话，并能提供本地化服务。

3.供应商针对本项目向采购人提供免费培训服务，培训内容包括设备的性能、原理、操作、保养和维护等内容，达到采购人可独立使用，培训人数和地点由采购人指定，并在培训后免费提供技术咨询服务。

4.在保修期内设备出现质量问题，供应商应在接到通知后8小时内到场，3小时内完成维修。设备需更换的应在3个工作日内完成更换。逾期未完成维修或更换的，供应商应向采购人支付合同总价2%的违约金。

5.货物经供应商3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

6.保修期内供应商负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有服务免费。保修期满前一个月，供应商免费负责一次全面的检查、维护，并出具正式报告，如发现潜在问题，应负责排除不收取任何费用。若采购人遇故障后求援，需要保证1～2小时内有专人回复。若维修电话不能解决故障，即使有特殊情况，需要保证在2～3个工作日内到现场处理。供应商按市场平均价打折提供各相应零配件消耗性材料，并进行安装或补充。

- 保险

        - 1、供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任，维护保险标的的安全。

        - 2、供应商应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。

3、供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险(如涉及)。

- 知识产权

供应商在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，并依据实际情况对采购标的涉及的知识产权的进行处理。

供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

如采购项目涉及知识产权时按照此条要求执行。

供应商须对上述所有内容单独进行承诺，否则作无效磋商处理。

- 其他要求

1.采购合同签订时间及要求：供应商自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

2.供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。

3.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

4.采购合同文本的主要条款、履约验收等要求详见竞争性磋商文件第八章。

5.本项目采购过程和合同履行过程中的风险严格按照采购人的风险控制管理要求执行。

注意：1.本章带“★”号项目作为关键性指标要求，其他项目作为一般技术指标要求，如未满足将根据评分办法规定分别进行扣分。带“※”号条款为实质性要求，供应商若未满足的，将被视为无效响应(如涉及)。

2.本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定磋商文件编制存在重大缺陷，磋商小组应当停止评审。

磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对本项目采购文件第五章、第八章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

- 评审方法

本项目采用综合评分法

        - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价30% | 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30%×100； 注：1.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 2.因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后报价。 3.小微企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)价格扣除按照磋商须知表的相关要求执行。 | 共同评分因素 |
| 二 | 技术指标和配置56% | 56分 | 响应产品完全响应磋商文件第五章“技术参数及功能要求”的得56分。每有一项重要指标(带“★”号的参数，共8项，含子项)有负偏离的，扣5.5分，最多扣44分；每有一项一般指标(共40项，含子项)有负偏离的，扣0.3分，最多扣12分。 注：针对磋商文件中的“★”号条款技术参数，投标人应提供技术支持资料，技术支持资料指：投标产品生产厂家公开发布的印刷资料、说明书或检测机构出具的检测报告等资料；指定了证明材料类型的，以具体条款要求为准；针对以上所有资料加盖投标人公章；如果投标产品中的某条“★”号条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中将不予认定。 | 共同评分因素 |
| 三 | 履约能力 10% | 项目实施方案 6分 | 根据供应商提供项目实施方案(应包含①人员配置及分工、②货源组织、③包装运输、④安装调试、⑤培训、⑥时间进度安排、⑦质量保障措施、⑧后期运行维护等)进行综合评分：上述内容均符合实际情况、内容齐全、描述准确、完全响应采购要求的得8分；每有一处存在内容错误(内容错误指：项目名称、实施地点、各种组织规范、标准与本项目要求不匹配；货源组织、安装调试、培训、时间进度、维护与项目不匹配；质量控制不健全或与项目无关；应急预案、后期维护与本项目不匹配等情形)的扣0.5分，每缺少一项内容的扣1分，扣完为止。 | 技术类 评分因素 |
|  |  | 售后服务 4分 | 根据供应商提供的售后服务方案(①售后服务流程及组织结构图、售后管理；②售后服务人员及职责划分；③售后服务实施办法及售后服务承诺；④备品备件供应措施；⑤售后服务响应时间及保障措施；⑥售后应急方案；⑦维保计划；⑧培训计划等)进行综合评分：上述内容均符合实际情况、内容齐全、描述准确、完全响应采购要求的得4分；每有一处存在内容错误(内容错误指：项目名称、实施地点、各种组织规范、标准与本项目要求不匹配；货源组织、安装调试、培训、时间进度、维护与项目不匹配；质量控制不健全或与项目无关；应急预案、后期维护与本项目不匹配等情形)的扣0.25分，每缺少一项内容的扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 四 | 履约经验2% | 2分 | 供应商提供类似项目的履约经验证明材料，每提供一个得1分，最多得2分。 注：提供成交(成交)通知书或项目合同复印件加盖供应商公章，否则在评审中不予认定。 | 共同评分因素 |
| 五 | 节能、环境 标志、无线局域网产品2% | 2分 | 1.供应商提供的产品属于“政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单”中实施政府优先采购的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，属于节能产品政府采购品目清单的得0.5分，属于环境标志产品政府采购品目清单中的得0.5分。 2.认定为无线局域网认证产品的，供应商提供《无线局域网认证产品政府采购清单》对应页复印件并加盖供应商单位公章的得1分。 注：①对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整； ②“无线局域网认证产品政府采购清单”以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准。 | 共同 评分 因素 |
| 注：①评分的取值按四舍五入法，小数点后保留两位。②本表中要求提供各类证明材料，均需加盖供应商单位公章，否则将不认可该项材料的有效性。 |  |  |  |  |

- 采购合同

说明：此合同为格式模板合同，仅作为采购人与成交供应商签订合同之时的参考，采购人有权根据实际情况对合同进行调整。

合同编号：与项目编号一致

计划号/备案号：

签订地点：

签订时间：

采购人名称(甲方)：

成交供应商名称(乙方)：

合同类型：买卖合同

根据《中华人民共和国民法典》及采购项目(项目编号：(       ))的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

合同货物

| 序号 | 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 履约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 |  |  |  |  |  |  |

标的及合同价款

采购标的为：元。

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、生产制造、包装、运输、安装、保险、培训、风险、利润、招标代理服务费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用：

质量要求

1.供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家标准，以及本项目磋商文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。

4.货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

履约时间、地点及交货要求

(一)※履约时间：国产设备：采购合同签订生效后30个日历天内，完成交货、安装调试、培训及试运行，正常运行1个月后组织验收。

(二)履约地点：采购人指定地点。

(三)交货：

3.1交货地点及联系人，供应商负责办理运输和保险，将货物运抵采购人指定地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由供应商承担。

3.2供应商应在货物送达到采购人指定地点七日前，向采购人提供货物卸车、清点计划（内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知采购人。

3.3开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。凡由于供应商对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，供应商应负责免费更换或补足，并承担由此给采购人造成的一切损失。

- 3.4货物涉及采购商品包装和快递包装的，货物送达至采购人指定地点后，采购人将对供应商是否按照磋商文件规定的包装要求进行验收，不符合包装要求的，采购人有权拒收并要求供应商负责免费更换，并承担由此给采购人造成的一切损失。

包装方式及运输要求

(一)乙方须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、 《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装，具体要求查询链接：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202007/t20200703_14587250.htm。

      - (二)乙方应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。

      - (三)本次采购的标的物需要运输，乙方在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。乙方自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险和运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由乙方承担。

      - (四)乙方按照约定将标的物运送至甲方指定地点并完成交付的或甲方违反约定不予收取的，标的物损毁、灭失的风险由甲方承担。

验收要求

1.本项目现场验收由甲方组织，乙方配合进行。甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

    - 2.货物在乙方通知安装调试完成后5日内初步验收。初步验收合格后，进入30天试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后10日内完成最终验收；

    - 3.验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

    - 4.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

    - 5.如验收合格，双方签署验收报告，货物安装完成后5日内，甲方无故不进行验收工作，视同已安装调试完成并验收合格。

  - 6.项目验收结果合格的，供应商凭验收报告办理相关手续；验收不合格且拒不整改的，将不予支付采购资金，采购人还将追求相关违约责任。

付款方式

1.采购人在验收合格后30日内支付合同总额95%的价款，一年后支付剩余5%的价格；

2.每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因供应商未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。

    - 第八条  售后服务

      - 1.质保期：一年(质保期为验收合格之日起开始计算)。

      - 2.供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门固定的售后服务电话，并能提供本地化服务为佳。

      - 3.在质保期内货物出现质量问题，供应商应在接到通知后4小时内到场，2小时内完成维护。货物如需更换的应在7个工作日内完成更换。逾期未完成维修或更换的，供应商应向采购人支付合同总价10%的违约金。

      - 4.货物经供应商3次维修或更换仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

      - 5.质保期内供应商负责所有因货物质量问题而产生的费用，所有服务免费。质保期满前一个月，供应商免费负责一次全面的检查、维护，如发现潜在问题，应负责排除不收取任何费用。

      - 6.质保期内，供应商保证每年巡视维护设备不低于4次，若出现质量问题，由供应商免费提供维修、更换。

      - 7.质保期届满后，货物非因采购人过错出现质量问题，供应商仍应按前款约定上门维修或更换，相关费用由采购人承担。

    - 第九条  违约责任

  - 甲方违约责任

甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过九十天的，乙方有权终止合同；

甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方经济损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

乙方违约责任

乙方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

乙方交付的货物质量不符合合同规定的，须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条款下述第“4”项规定由乙方承担违约责任。

乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过15天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，按本条款上述第“4”项规定由乙方承担违约责任。

乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查封的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

7.乙方应当遵守甲方的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若乙方瑕疵履行采购合同，甲方有权向乙方要求赔偿合同总价款20%的违约金，若造成相关损失的，甲方有权要求乙方承担所有赔偿责任。

8.有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

8.1因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)；

8.2当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

8.3当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

8.4法律规定的其他情形。

- 第十条  争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由甲方或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，

向雅安市仲裁委员会申请仲裁。

3.仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

4.除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

5.在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 第十一条  其他

  - 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

  - 本合同一式五份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、一份。

- 第十二条  附件

  - 项目竞争性磋商文件。

  - 项目修改澄清文件。

  - 项目响应文件。

  - 成交通知书

  - 其他。

(本页无正文)

| 甲方： (盖章) | 乙方： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(被授权人)： | 法定代表人(被授权人)： |
| 地址(住所)： | 地址(住所)： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签约日期：XX年XX月XX日 | 签约日期：XX年XX月XX日 |

- 附件

  - 附件一：问题的澄清、说明、更正通知

问题的澄清、说明、更正通知

(由磋商小组发出)

编号：

(供应商名称)：

(项目名称)竞争性磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明、更正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明、更正于年月日时前递交至(详细地址)或传真至(传真号码)。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至(详细地址)。

磋商小组：(签字)

采购人：(盖单位章或负责人签字)

年月日

注：(1)“问题澄清、说明、更正通知”由磋商小组拟定书面形式作出，由采购人发出。

(2)发给供应商的“问题澄清、说明、更正通知”，应删除“磋商小组：(签字)”一栏，以“采购人：(盖单位章或负责人签字)”代替。磋商小组签字的“问题澄清、说明、更正通知”，应编入评审报告并存档备查。

  - 附件二：问题的澄清、说明、更正

问题的澄清、说明、更正

编号：

(项目名称)竞争性磋商小组：

问题澄清、说明、更正通知(编号：)已收悉，现澄清、说明、更正如下：

1.

2.

……

法定代表人或其授权代表：(签字)

年月日

注：供应商应按本“问题的澄清、说明、更正”格式回复。