附件1：工程量

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	主要施工要求

	1
	现浇水磨石地坪
	m2
	530
	厚度不低于2公分

	2
	地砖拆除
	m2
	530
	地砖拆除并清运

	3
	墙裙砖拆除
	m2
	64
	墙裙砖拆除30CM高，防水上返。

	4
	墙地砖拆除后细石找平
	m2
	530
	墙地砖拆除后细石找平（1.5CM厚），便于防水施工

	5
	地沟防水
	m
	70
	地沟沟底及两侧防水，国标400克丙纶

	6
	地面及墙面上返防水
	m2
	594
	国标400克丙纶。

	7
	墙裙砖恢复
	m2
	64
	防水完工后墙裙砖恢复粘贴。

	8
	地沟贴砖
	m
	70
	地沟三面贴砖

	9
	沟盖板拆除、恢复
	m
	70
	沟盖板拆除、校正恢复

	10
	教室及走廊墙面覆膜保护，演示室成品保护
	m2
	530
	教室及走廊墙面覆膜保护，演示室成品保护

	11
	排浆管道铺设、泵抽
	米
	62
	管道及管件，水泵抽取。

	12
	沉浆池搭建
	项
	1
	二级池（沉淀池、外溢池）。

	13
	沉浆外运
	车次
	3 
	专用泵车（防滴漏）

	14
	建渣清运
	项
	1 
	

	15
	完工保洁
	m2
	530 
	


