## Sheet1
眉山职业技术学院西苑食堂三楼改造工程量清单
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 说明
1.厨房拆除
1 | 墙砖拆除 | ㎡ | 149 | 人工及机具费
2 | 地砖拆除 | ㎡ | 32 | 人工及机具费
3 | 吊顶拆除 | ㎡ | 49 | 人工及机具费
4 | 墙面原白灰铲除 | ㎡ | 52 | 人工及机具费
5 | 门拆除 | 樘 | 4 | 人工及机具费
6 | 门套拆除 | 米 | 6.6 | 人工及机具费
7 | 窗户拆除 | ㎡ | 31 | 人工及机具费
8 | 原设备拆除 | 项 | 1 | 人工及机具费
9 | 墙体拆除 | ㎡ | 81 | 人工及机具费，拆除前须对相关插座、开关、照明线等线路进行断电处理。
2.餐厅拆除
1 | 墙砖拆除 | ㎡ | 96 | 人工及机具费
2 | 地砖拆除 | ㎡ | 7 | 人工及机具费，拆除后贴石材
3 | 吊顶拆除 | ㎡ | 330 | 人工及机具费
4 | 门拆除 | 樘 | 6 | 人工及机具费
5 | 原矩管隔断拆除 | 项 | 1 | 人工及机具费
6 | 窗户拆除 | ㎡ | 120 | 人工及机具费
7 | 原装饰部分拆除 | 项 | 1 | 人工及机具费
8 | 墙体拆除 | ㎡ | 159 | 人工及机具费，拆除前须对相关插座、开关、照明线等线路进行断电处理。
9 | 梯步拆除 | 米 | 28 | 人工及机具费
10 | 原包消防管红砖砌体拆除 | 米 | 46.6 | 人工及机具费（不含消防管改造）
11 | 花池拆除 | 项 | 2 | 人工及机具费
12 | 花池泥土外运 | 项 | 2 | 人工及运费
3.厨房装修（主厨房区原外墙窗户未计算更换）
1 | 砌排水沟 | 米 | 21 | 人工+河沙+水泥+红砖
2 | 墙体新建（加气砖） | ㎡ | 170.5 | 200厚加气混凝土轻质隔墙(双面抹灰)
3 | 墙体新建（红砖） | ㎡ | 23.5 | 人工+河沙+水泥+红砖
4 | 过梁（2000mm） | ㎡ | 16 | 成品预制混凝土过梁及安装
5 | 地面回填 | ㎡ | 170 | 发泡混凝土回填，面做50厚水泥砂浆垫层
6 | 定制防火门（FM1521） | 樘 | 3 | 定制及安装
7 | 定制防火门（FM1821） | 樘 | 3 | 定制及安装
8 | 定制入口防盗门（M1821） | 樘 | 1 | 乙级钢制防盗门M-1821
9 | 墙砖铺贴（300*600） | ㎡ | 440 | 人工+河沙+水泥+砖
10 | 地砖铺贴（300*300） | ㎡ | 185 | 人工+河沙+水泥+防滑砖
11 | 地面防水 | ㎡ | 182 | 300克丙纶防水
12 | 粗加工区封固定窗 | ㎡ | 12.1 | 50*100*2镀锌矩管，8mm钢化玻璃。
13 | 粗加工区封推拉窗 | ㎡ | 4 | 100mm宽1.2mm厚灰色彩钢窗（带纱窗）
14 | 新做雨棚 | ㎡ | 34 | 80*120*2热镀锌矩管+6+6钢化夹胶玻璃
15 | 铝扣板吊顶（600*600*0.8） | ㎡ | 185 | 0.8mm厚铝扣板
16 | 隔热板 | ㎡ | 134 | 50mm厚隔热板
17 | 600*600LED灯 | 盏 | 26 | 108瓦LED灯
4.餐厅装修
1 | 墙体新建（加气砖） | ㎡ | 34 | 200厚加气混凝土轻质隔墙(双面抹灰)
2 | 墙体新建（红砖） | ㎡ | 22 | 人工+河沙+水泥+红砖
3 | 成品过梁 | 根 | 1 | 人工+材料
4 | 砖砌窗户下矮墙 | 米 | 33 | 人工+河沙+水泥+红砖
5 | 封固定窗 | ㎡ | 92 | 50*100*2镀锌矩管，8mm钢化玻璃。
6 | 封推拉窗 | ㎡ | 25 | 75mm宽1.2mm厚灰色彩钢窗
7 | 新做雨棚 | ㎡ | 108 | 80*120*2热镀锌矩管+6+6钢化夹胶玻璃
8 | 全玻地弹门 | 扇 | 6 | 12mm钢化玻璃（下面铺石材止水坎）
9 | 墙砖铺贴（400*800） | ㎡ | 58 | 人工+河沙+水泥+砖
10 | 墙砖铺贴（100*100） | ㎡ | 4 | 人工+河沙+水泥+砖
11 | 地砖修补铺贴 | ㎡ | 64 | 人工+河沙+水泥+砖，小面积费工费砖
12 | 石材止水坎 | 米 | 5.4 | 芝麻灰石材（地弹门位置）
13 | 粗加工区封固定窗 | ㎡ | 91.5 | 50*100镀锌矩管，8mm钢化玻璃。
14 | 粗加工区封推拉窗 | ㎡ | 25 | 75mm宽1.2mm厚灰色彩钢窗（带纱窗）
15 | PVC贴面板吊顶（600*600） | ㎡ | 849 | 32龙骨+PVC贴面板吊顶
16 | 隔热板 | ㎡ | 333 | 50mm厚隔热板
17 | 600*600格栅灯 | 盏 | 90 | 灯及安装
18 | 收口假梁 | 米 | 60 | 采光玻璃顶位置木工板基层石膏板饰面做收口假梁
19 | 石膏板封柱包平 | 根 | 5 | 木工板基层，石膏板饰面
20 | 餐厅双开门（FM-1821） | 樘 | 1 | 满足国标规范防火门
21 | 大厅圆形吸顶灯 | 盏 | 8 | 灯具及安装
22 | 大厅条形吸顶灯 | 盏 | 8 | 灯具及安装
23 | 地砖踢脚线铺贴 | m | 130 | 水泥+河沙+人工+砖
24 | 墙顶面腻子 | ㎡ | 600 | 批刮重钙腻子两遍找平，打磨一遍；墙面阴角、阳角区域采用PVC专用护角条
25 | 墙顶面乳胶漆 | ㎡ | 600 | 环保乳胶漆底漆一遍，面漆两遍
26 | 传菜口玻璃窗口 | ㎡ | 7 | 75*45不锈钢管+8mm钢化玻璃
27 | 传菜口上下木饰面 | ㎡ | 10.3 | 木龙骨基础，木工板基层，KD板木饰面板饰面
28 | 传菜口不锈钢踢脚线 | m | 6.8 | 木工板基层，1.0厚拉丝黑钛不锈钢
29 | 传菜口不锈钢框套 | m | 11.3 | 双层木工板基层，1.0厚拉丝银不锈钢
30 | 传菜口石材台面 | ㎡ | 6.73 | 钢架基础，木工板基层，贴中国黑石材
31 | 传菜口菜品广告灯箱 | 个 | 12 | 超薄LED灯箱，钢化玻璃面
32 | 传菜口上下线型灯 | 米 | 13.5 | 15mm宽线型灯，含变压器
33 | 大厅高差位置玻璃栏杆隔断 | 米 | 34 | 预埋钢槽，12mm厚钢化玻璃，4方不锈钢包边
34 | 梯步石材 | m | 48 | 中国黑石材
35 | 乙级钢制防盗门M-1821 | 樘 | 1 | 满足国标规范
5.水电、弱电
1 | 水电改造 | ㎡ | 1200 | 按设计配置
2 | 二级配电箱 | 套 | 2 | 按设计配置
3 | 监控系统 | 套 | 1 | 按监控系统图
4 | 开关插座 | 个 | 80 | 按设计配置
6.消防改造
1 | 消防软管卷盘箱 （1000x700x200)mm | 个 | 6 | 1.安装方式：详设计 2.型号、规格：SG20B65Z-J，1000x700x200mm 详15S202 3.附件材质、规格：详设计
2 | 消防软管卷盘箱 -兼试验（1000x700x200)mm | 个 | 1 | 1.安装方式：详设计 2.型号、规格：SG20B65Z-J，1000x700x200mm 详15S202 3.附件材质、规格：详设计
3 | 镀锌钢管 DN100 | m | 95.2 | 1.安装部位:详设计 3.规格：热镀锌钢管DN100 4.连接形式：沟槽连接 4.刷漆：刷樟丹两道，调和漆两道 5.压力试验：详设计 6.抛丸除锈一遍
4 | 镀锌钢管 DN65 | m | 65.2 | 1.安装部位:详设计 3.规格：热镀锌钢管DN65 4.连接形式：沟槽连接 4.刷漆：刷樟丹两道，调和漆两道 5.压力试验：详设计 6.抛丸除锈一遍
5 | 蝶阀 DN100 | 个 | 7 | 1.类型:蝶阀 2.规格: DN100
6 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1 | 1.类型:自动排气阀 DN25 2.规格: DN25
7 | 管道支架制作安装 | kg | 172 | 1.刷漆：刷樟丹两道，调和漆两道 2.材质：镀锌角钢 3.管架形式：综合 4.除锈：抛丸除锈一遍
8 | 管道拆除 | m | 95 | 1.管道拆除
9 | 管道封堵 | 个 | 2 | 1.管道封堵
10 | 开孔 | 个 | 39 | 人工费
11 | 局部吊顶拆除恢复 | 项 | 1 | 人工材料费
7.其他
1 | 措施费 | ㎡ | 1264 | 临时设施费，脚手架费，安全文明施工费，二次搬运费、大型设备费
2 | 垃圾清运费 | ㎡ | 1264 | 垃圾清运费
3 | 完工保洁费 | ㎡ | 1264 | 人工辅材费