附件1：具体拆迁与恢复项目明细

| 一 | 拆除部分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中式烹饪 实训室一 | A、拆除20个灶具连接头 B、待灶具搬迁后，拆除阀后Φ89、Φ57管道，需割成至少5段，编号后搬迁至集中堆放点 C、拆除支架等配件 | 1.5 台班 |
| 2 | 烹饪演示室一 | A、拆除4个灶具连接头 B、待灶具搬迁后，拆除阀后Φ32管道，需割成至少2段，编号后搬迁至集中堆放点 C、拆除支架等配件 | 0.5 台班 |
| 3 | 西餐西点 实训室 | A、拆除18个灶具连接头 B、待灶具搬迁后，拆除阀后Φ76管道，需割成至少5段，编号后搬迁至集中堆放点 C、拆除支架等配件 | 1.5 台班 |
| 4 | 中式烹饪 实训室二 | A、拆除18个灶具连接头 B、待灶具搬迁后，拆除阀后Φ57管道，需割成至少5段，编号后搬迁至集中堆放点 C、拆除支架等配件 | 3台班 |
| 5 | 中式面点 实训室 | A、拆除12个灶具连接头 B、待灶具搬迁后，拆除阀后Φ89、Φ57管道，需割成至少5段，编号后搬迁至集中堆放点 C、拆除支架等配件 | 1.5 台班 |
| 6 | 烹饪演示室二 | A、拆除4个灶具连接头 B、待灶具搬迁后，拆除阀后Φ57管道，需割成至少2段，编号后搬迁至集中堆放点 C、拆除支架等配件 | 0.5 台班 |
| 二 | 恢复部分 | 地面施工完成，具备复工条件后 |  |
| 1 | 中式烹饪 实训室一 | - A、将拆除管道按编号搬至实训室 - B、重新安装支架 - C、根据实际地面标高，按原位置安装（焊接）主管道 - D、待灶具摆放到位后，连接灶具，试压、防腐 | 3台班 |
| 2 | 烹饪演示室一 | - A、将拆除管道按编号搬至实训室 - B、重新安装支架 - C、根据实际地面标高，按原位置安装（焊接）主管道 - D、待灶具摆放到位后，连接灶具，试压、防腐 | 1台班 |
| 3 | 西餐西点 实训室 | - A、将拆除管道按编号搬至实训室 - B、重新安装支架 - C、根据实际地面标高，按原位置安装（焊接）主管道 - D、待灶具摆放到位后，连接灶具，试压、防腐 | 3台班 |
| 4 | 中式烹饪 实训室二 | - A、将拆除管道按编号搬至实训室 - B、重新安装支架 - C、根据实际地面标高，按原位置安装（焊接）主管道 - D、待灶具摆放到位后，连接灶具，试压、防腐 | 4.5 台班 |
| 5 | 中式面点 实训室 | - A、将拆除管道按编号搬至实训室 - B、重新安装支架 - C、根据实际地面标高，按原位置安装（焊接）主管道 - D、待灶具摆放到位后，连接灶具，试压、防腐 | 3台班 |
| 6 | 烹饪演示室二 | - A、将拆除管道按编号搬至实训室 - B、重新安装支架 - C、根据实际地面标高，按原位置安装（焊接）主管道 - D、待灶具摆放到位后，连接灶具，试压、防腐 | 1台班 |