项目编号：NYJSX-202219

项目名称：眉山职业技术学院农产品质量安全检测赛项仿真软件采购项目

采

购

文

件

中国·四川（眉山）

采购单位：眉山职业技术学院

二0二二年六月

目   录

第一章 投标须知	1

第二章 开标及评标原则	5

第三章 确定成交供应商原则	7

第四章 供应商资格要求及相关证明材料	8

第五章 供应商符合性（形式性）要求及通过标准	9

第六章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求	10

第七章 综合评分表	14

第八章 合同主要条款	16

第九章  响应文件格式	19

第一章 投标须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 眉山职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 眉山职业技术学院农产品质量安全检测赛项仿真软件采购 |
| 3 | 项目编号 | NYJSX-202219 |
| 4 | 资金性质 | 财政性资金 |
| 5 | 评标办法 | 竞争性磋商 |
| 6 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：290000元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 7 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：290000元； 超过最高限价的报价无效。 |
| 8 | 供应商资格要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4.具有良好的售后服务系统，能提供良好的技术支持； 5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 6.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 7.法律、行政法规规定的其他条件； （1）投标人不得具有限制或禁止竞标情形； （2）投标人及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录； （3）满足法律、行政法规规定的其他条件； |
| 9 | 确定邀请投标的供应商数量和方式 | 本次招标邀请的供应商数量：不少于3家 本次采购采取发布公告的方式邀请参加投标的供应商。 |
| 10 | 联合体 | 不允许联合体 |
| 11 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评审过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，采购小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，采购小组应当将其作为无效处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 12 | 报名及采购文件获取方式、时间、地点 | 报名时间2022年6月22日9:00至2022年6月24日16:00。本项目只接受网络报名，不接受现场报名。经办人员为法人，只需提供单位介绍信、经办人身份证复印件，营业执照副本复印件；经办人员不是法人，提供法人代表授权书（法人身份证及授权代表身份证复印件盖章）、营业执照副本（复印件加盖公章）等材料。供应商为自然人的，需提供本人身份证，营业执照副本复印件（提供以上资料均需盖公章）。上述报名资料材扫描成PDF在规定报名时间内发送到353392759@qq.com。报名成功后，网络发送采购文件，报名后投标资格不能转让。 |
| 13 | 响应文件的份数、印制、密封和签署、盖章 （实质性要求) | 1.供应商应当准备投标响应文件正本1份、副本2份(应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。)； 2.响应文件正副本密封包装在一个密封袋内,正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本为准; 3.密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、响应文件、包件号及名称（若有）、供应商名称； 4、投标响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖章。供应商响应文件因其编制版面、排版等原因，在同一页面中如有多处要求供应商签署、盖章的，此页面有供应商一个签署、盖章即视为供应商完全响应盖章要求； 5、投标响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖单位鲜章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效响应文件； 6.投标响应文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整； 7.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固,并加盖密封章（供应商鲜章); 8.未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。 |
| 14 | 供应商询问与质疑 （实质性要求） | 1.本项目相关的询问与质疑由眉山职业技术学院农业技术系接收和答复； 2.供应商的所有询问、质疑以书面形式面呈提交，其他形式（如快递、邮寄、电子邮件、微信等）提出或提交的，不予接收； 3.对符合要求的询问、质疑，将依法以书面形式接收、受理（或不受理）和答复，非书面形式的答复无效； 4.参与本项目的供应商应当认真阅读并充分理解本条款的内容，因供应商未按上述要求和国家相关规定进行询问、质疑，由此而造成的供应商权利失效和其他各类损失，由供应商自行负责； 5.供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。多次提出或多次递交资料的，后续提出的内容及递交资料不予接收。 6.本项目询问、质疑联系方式： 联系人：翁老师 联系电话：028-38363533 地址：眉山职业技术学院6313办公室 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 15 | 供应商投诉 | 供应商没有依法进行质疑的事项，直接提起投诉的，不予受理。 联系人：翁老师联系电话：028-38363533 接收地点：眉山职业技术学院6313办公室 接收形式：书面形式 |
| 16 | 响应文件提交地点及截止时间 | 本项目采取线下投标，标书可现场递交或邮寄，标书邮寄地址：眉山职业技术学院第六教学楼6313教室（眉山市东坡区眉州大道岷东段5号）。翁老师 联系电话：028-38363533 截止时间：2022年6月29 日 14:30 （北京时间） |

第二章 开标及评标原则

1、开标程序

1.1供应商签到并递交响应文件。

1.2资格性和符合性审查。

本项目需要评标小组进行资格性和符合性检查。

1.2.1评标小组应依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件的资格性和符合性进行审查，以确定供应商是否具备报价资格;

1.2.2资格性和符合性检查结束后，评标小组应当出具资格性和符合性审查报告，没有通过资格性和符合性的供应商，评标小组应当在资格性和符合性报告中说明原因;

1.2.3评标小组应依据采购文件规定的所有实质性要求，对符合资格性和符合性的响应文件进行审查，以确定报价有效的供应商名单;

1.2.4报价方式：按照随机抽出的供应商先后顺序依次进行二轮（及以上）且不高于上一轮报价原则进行报价，以供应商响应文件中的报价作为第一次报价，第二次报价（及以上）采取现场报价方式。

2、评审办法

2.1最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准;

2.2在评审过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述;

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效;

供应商提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理;

2.3评标小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容;

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由评标小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间;

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 确定成交供应商原则

### 1.相关要求

1.1技术汇总得分的计算方法：磋商小组成员技术评分的算术平均值。

1.2“同类项目”是指供应商已签署的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是参与报价的供应商。

1.3执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.4依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位参加响应报价的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位参加响应报价的视同小型、微型企业，按照本磋商文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.4.2前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.4.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.4.4成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.4.5供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.5对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.5.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》并对声明函的真实性负责；

1.5.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，供应商应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.5.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.6小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.7小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.8评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

### 1.9监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

- 评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评定细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标总报价得分=(评标基准价／投标总报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。 |
| 2 | 性能、技术指标等 | 46分 | 1.投标人所投产品的技术性能、参数、配置及要求完全满足招标文件要求，没有负偏离的得10分。 2.投标人所投产品技术性能、参数、配置及要求与招标文件有负偏离的，一项扣0.5分，扣完为止。 3. 投标人所投产品进行现场演示（演示设备自备），产品演示的技术性能、参数、配置及要求完全满足招标文件要求，没有负偏离的得本项36分，每一小项演示与招标文件有负偏离的，一项扣4分，扣完为止。 （1）现场演示账号密码登录网络化安全培训系统，拥有至少44个可在线播放动画，内容为安全知识的使用培训，要求flash风格统一，每个flash都带有同一个标志性人物进行引导。 （2）现场软件演示内容包括控制算法设计、控制方式调整、控制参数调节、控制效果验证、考核评价、报警设置、导出数据、添加扰动等功能。 （3）提供原子吸收分光光度计现场演示，要求演示内容包括隐患查找，事故处理，样品前处理，标样配制，上机测试等内容。 （4）现场演示进入原子吸收软件后，通过动态下发任务书的形式告知当前需要进行的操作任务，同时用户也可看到软件总体操作任务，包括已完成任务和未开展任务。 （5）事故处理包含有设备安全知识点：设备电晕放电、刷状放电、火花放电、弧光放电四种放电形式处理，并现场演示。设备配电系统继电保护，保护整定和定值输入，并进行故障测试。进行说明故障测试组合不少于60种情况，展示出K1、K2、K3保护动作逻辑以及报文情况，并现场演示。 （6）现场flash演示讲解分析仪器实验室的安全规范。防护用品使用培训安全素材，至少需包辐射安全与防护讲解、门口信息牌内容及规范讲解、电焊引燃、电气火灾、液体火灾和静电导致反应釜着火的应急处置三维场景中应急处置流程等至少20个培训内容，并能以flash视频的方式进行，要求flash风格统一，每个flash都带有同一个标志性人物进行引导。 （7）现场软件演示气相色谱仿真软件仿真工作站功能模块，演示内容如下 a)曲线拟合——可设定校正级别、浓度、是否采用该点；曲线拟合方式为常见拟合方法； b)谱峰处理——可自动设定，通过峰高、峰面积、峰宽自动过滤峰；通过积分事件去除溶剂峰； c)谱峰处理——可手动设定，通过手动划基线添加峰、删除峰； d）谱峰叠加——可叠加显示谱图 （8）现场视频演示分析相关专业具有自主知识产权的精品课程资源。（精品课程资源需为专家课程资源，实地高清拍摄专家讲师讲授仪器分析课程），视频总长度不少于220分钟。视频画面清晰流程、风格统一，音质清晰。包含有： ⑴实验室安全动画（总+通风橱、手套、灭火器、紧急喷淋）（包含内容①-④） ①滴定分析基本操作练习——吸管 ②滴定分析基本操作练习——容量瓶 ③滴定分析基本操作练习——分析天平 ④滴定分析基本操作练习——滴定管 ⑵酸碱溶液的配制和HCl溶液的标定 ⑶混合碱的测定（理论+实验两部分） ⑷EDTA标准溶液的配制及标定 ⑸铅铋混合液中铅铋含量的连续滴定 ⑹KMnO4标准溶液的配制和标定 ⑺石灰石中钙含量的测定（理论+实验两部分） ⑻恒电流电解法测定铜含量 ⑼循环伏安法研究电极反应过程（理论+实验两部分） ⑽邻二氮菲分光光度法测定微量铁 ⑾醇系物的气相色谱法（理论+实验两部分） ⑿离子选择性电极法测定水中氟含量 ⒀高效液相色谱法测定硝基苯酚的三种同分异构体（理论+实验两部分） ⒁有机化合物的紫外吸收光谱测定 ⒂原子吸收法测定废液中铜的含量（理论+实验两部分+2个flash）等不少于15个。 （9）现场视频演示实验室安全微课堂，为高校教师真人讲解实验室安全教育相关的视频。知识点视频包含有：①化学品的安全特性不少于10分钟 ；②化学品的安全信息获取不少于11分钟 ；③防护用品介绍不少于11分钟；④实验室安全基本原则不少于8分钟；⑤化学品介绍不少于10分钟；⑥化学品安全不少于10分钟；⑦ 化学实验室“四防措施”之一不少于11分钟；⑧化学实验室“四防措施”之二不少于13分钟；⑨化学实验事故应急处理不少于9分钟。 |
| 3 | 投标人实力 | 6分 | 1、投标人或所投产品制造厂商获得有效期内的三级信息系统安全等级保护备案，并提供证明的得2分。 注：提供相关证明文件并加盖投标人鲜章，且以上证书以有效证书为准，不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务 | 18分 | 1、根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包含但不限于投标人提供①售后服务方式、响应时间、故障处理时间，②现场服务支持能力、售后巡检、售后服务人员、售后培训计划，③售后服务机构、备品备件等内容，以上内容齐全、描述细致、满足招标文件要求、符合行业特征或实际情况得12分，方案较为合理，可操作性一般的每项扣1分，方案中每有一项不切实可行或内容不完整或不具有操作性的每项扣2分，扣完为止。 2、投标供应商提出的详细的培训方案，其方案内容包含但不限于；①培训内容及培训课时；②培训地点及培训人数；③培训团队人员力量、培训流程等，以上内容齐全、描述细致、满足招标文件要求、符合行业特征或实际情况得6分，方案较为合理，可操作性一般的每项扣1分，方案中每有一项不切实可行或内容不完整或不具有操作性的每项扣2分，扣完为止。 |

### 3.说明

3.1供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.2以上评分标准中要求供应商提交相关证明材料原件（或复印件）的，有关材料复印件未装订在响应文件正、副本中的不得分。

3.3确定成交供应商后，如该供应商拒签合同，将其列入不诚信供应商名单,原排序中的第二位确定为成交供应商，以后依次类推;

3.4供应商的所有疑问应在协商中解决，并形成文字记录。该记录作为成交后签订合同的附件，与合同具有同等法律效力。

第四章 供应商资格要求及相关证明材料

| 序号 | 资格、资质性及其他类似效力要求 | 相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效期内“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供财务审计报表，加盖公章 |
| 3 | 具有履行合同所必需的人员配置和专业技术能力 | 提供承诺书原件，加盖公章 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供缴纳税收和社会保障资金的承诺函 |
| 5 | 具有良好的售后服务系统，能提供良好的技术支持 | 提供承诺书原件，加盖公章 |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供声明或承诺书原件，加盖公章 |
| 7 | 供应商不得具有限制竞标情形 | 限制竞标情形声明及承诺书（原件），加盖公章 |
| 8 | 供应商及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录 | 供应商单位及其现任法定代表人不具有行贿犯罪记录的声明或承诺书（原件），加盖公章 |
| 9 | 法定代表人（负责人）授权书 | 详见响应文件格式 |

注：

1.供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章(鲜章)；

2.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上;对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上；

3.供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章 供应商符合性（形式性）要求及通过标准

| 序号 | 审查项目 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件正、副本数量 | 符合采购文件要求 |
| 2 | 响应文件签署、密封、盖章 | 符合采购文件要求 |
| 3 | 响应文件组成 | 符合采购文件要求 |
| 4 | 响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、有效期等 | 符合采购文件要求 |
| 5 | 响应文件报价 | 报价唯一 |
| 6 | 技术、服务应答内容 | 符合采购文件或经过协商后满足实质性要求 |
| 7 | 采购项目履约时间、付款方式、数量和其他采购合同主要内容 | 符合采购文件或经过协商后满足实质性要求 |

第六章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述

项目名称：眉山职业技术学院农产品质量安全检测赛项仿真软件采购

项目编号：NYJSX-202219

预算金额：290000元

二、项目清单

1、技术服务要求（实质性要求）：现场响应要求，供应商现场必须出具对接设备、软件厂家授权函，并承诺完全满足建设内容要求和服务要求，否则视为无效投标。

2、技术参数

| 眉山职业技术学院农产品质量安全检测赛项仿真软件技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 数量 |  |
| 原子吸收三维仿真软件OBEAASV1.0 | 1. 系统简介 系统采用虚拟现实技术进行开发，仿真的范围包括实验室安全隐患排查及事故处理、样品前处理、仪器操作等内容。软件具备机理模型，以真实实验数据库作为支撑，仿真操作过程与真实实验室操作过程极其相似，仿真结果与真实系统结果非常接近，能够满足日常培训、常规考核各种需求。 2. 总体技术要求 2.1三维实验室场景实现对原子吸收光谱实验室的1：1高度还原。 2.2具有步骤指引功能，引导完成虚拟仿真学习。 2.3具备智能评分系统，对实验操作过程进行评定。 2.4软件采用Unity3D引擎开发而成，系统交互性良好，用户使用鼠标、键盘即可完成实验操作。 2.5软件采用模块式结构设计，将整个仿真流程分为若干个主要模块，用户可以根据需要任意选择任务模块，进行练习，方便教学和针对性练习。 2.6实验过程中所有的设置数据能与仿真系统过程进行交互，符合教学及相关标准规范，不能有知识性错误。 3.培训项目：茶叶中重金属含量检测 4.主要内容 本软件依据仪器分析实验课程相关教材及相关检测标准进行开发。主要培训学员学习实验室安全管理知识和安全意识，样品前处理的操作流程和基本知识，仪器的基本操作流程和基本知识。 #须提供应用认知考核虚拟仿真软件著作权证书。 5. 仿真系统模块 5.1实验室安全隐患排查及事故处理模块 此模块分为实验室安全隐患排查和事故处理两部分。 5.1.1隐患排查部分 通过对实验室常见的安全隐患和不规范操作进行还原，引导学员逐一排查并进行处理，处理后的部分恢复至正常状态，旨在培训学员养成良好的实验室安全习惯。内容涉及个人防护、废弃物处理、设备安全等内容。 5.1.2事故处理部分 通过情景再现实验室常见安全事故，引导学员依据安全事故处理流程，处理事故，旨在培养应对突发事故的能力。 #现场演示账号密码登录网络化安全培训系统，拥有至少44个可在线播放动画，内容为安全知识的使用培训，要求flash风格统一，每个flash都带有同一个标志性人物进行引导。 5.2样品前处理模块 此模块分为样品前处理操作、标样配制两个个部分。 5.2.1标样配制模块 主要用于实现实验所用标样的配制。配样方式灵活，可完成任意浓度的标样的配制。 5.2.2样品前处理操作模块 样品加消解液：体现取用高危险性强酸的操作和消解液添加比例、顺序； 样品预消解：体现预消解效果。 电热板升温消解：体现湿法消解的升温过程和实验现象。 样品定容：体现样品定容的操作。 5.3仪器上机操作模块 此模块分为实验预习模块、场景操作模块两个部分。 5.3.1实验预习模块 实验课件：讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识等。 实验原理：以视频的形式展示仪器的工作原理。 演示视频：观看整个实验的操作演示视频，内置语音讲解； 5.3.2场景操作模块 模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真。 a.原子吸收光谱仪模块 体现仪器的开关机操作、元素灯的拆装、元素灯信号调节等。 b.电脑模块 体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。 c.气路系统模块 体现气路总阀及减压阀开关时的顺反操作、压力及阀门的开度显示。 #现场软件演示内容包括控制算法设计、控制方式调整、控制参数调节、控制效果验证、考核评价、报警设置、导出数据、添加扰动等功能。 d.冷却水循环机模块 体现冷却水循环机的开关。 e.进样模块 真实再现进样过程。 f.仿真工作站模块 模拟工作站的操作。实现检测条件设置、数据采集、数据处理等功能。 ①检测条件设置 编辑测量参数 仪器初始化过程 设置测量元素、灯位、灯电流、波长等参数 寻峰操作 设置样品信息，如标准样品和未知样的个数与名称、标准样品浓度 石墨炉升温程序设置 1）设置测量方法:可选择火焰法或石墨炉法，并在场景中体现更换测量方法时，燃烧器和石墨炉位置的变化 ② 测量过程:校零、开始、终止 ③ 数据处理 校正曲线制作 未知样定量 分析结果查看 #提供原子吸收分光光度计现场演示，要求演示内容包括隐患查找，事故处理，样品前处理，标样配制，上机测试等内容。 #现场演示进入原子吸收软件后，通过动态下发任务书的形式告知当前需要进行的操作任务，同时用户也可看到软件总体操作任务，包括已完成任务和未开展任务。 #事故处理包含有设备安全知识点：设备电晕放电、刷状放电、火花放电、弧光放电四种放电形式处理，并现场演示。设备配电系统继电保护，保护整定和定值输入，并进行故障测试。进行说明故障测试组合不少于60种情况，展示出K1、K2、K3保护动作逻辑以及报文情况，并现场演示。 #提供原子吸收三维仿真软件OBEAASV1.0软件著作权证书。 5.4智能评分系统 对整个培训过程进行智能评分。 6. 系统功能 模型控制 ① 可设置培训模式，启动后可自由切换培训项目 ② 对模型可进行冻结、解冻、运行、停止等操作。 ③ 可查看模型变量的相关信息，进行曲线绘制。 ④ 存储、读取快门：在硬盘上存档和读出，可保存、重演模型的运行状态，方便以后使用。 ⑤ 暂停：暂时中断计算机的模拟计算，但不会丢失数据。 改变时标：可以加快和减慢系统的内部仿真时钟。 #具有大型分析仪器仿真软件著作权证书及产品登记证书 7. 售后服务 7.1.上门安装、调试。 7.2.现场培训。 7.3.24小时在线疑问解答、终身免费升级。 | 1 |  |
| 气相三维虚拟仿真软件 | 参数如下： 1.仿真仪器型号：安捷伦GC7890A 2.培训内容 软件主要培训学员学习并掌握实验室安全隐患排查及规范操作、仪器开、关机、工作站参数设定、样品检测及测试数据处理等内容。 ★为了保障校园网络信息安全，生产厂家需提供三级信息系统安全等级保护备案证明。 3.仿真系统模块 软件融合了实验室安全隐患排查及规范操作和上机检测仿真操作两部分内容。 3.1实验室安全隐患排查及规范操作 通过对实验室常见的安全隐患和不规范操作进行还原，引导学员逐一排查钢瓶室、前处理室、仪器室、天平室等房间，并进行处理，处理后的部分恢复至正常状态，旨在培训学员养成良好的实验室安全习惯。内容涉及个人防护、废弃物处理、设备安全等内容。 例如进入实验室前实验员需要穿戴实验服、佩戴防护眼镜、佩戴实验手套；钢瓶室不得存放废纸箱等杂物；实验室中不允许携带饮料食品等。 3.2上机检测仿真操作 3.2.1基础知识模块 实验原理：以Flash动画形式展示气相色谱仪的工作原理，包括 1）仪器工作原理 2）检测器原理 3）进样口分流、不分流进样原理 实验课件：讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。在实验过程中可随时点击查看。 1）实验内容：讲解本次实验的实验目的、实验仪器和试剂、实验内容、实验分析条件等知识。 2）操作规程：讲解气相色谱仪仪器的操作规程。 3）理论知识：讲解气相色谱的特点、仪器构成、检测器的性能和应用等知识。 ★4）安全知识：现场flash演示讲解分析仪器实验室的安全规范。防护用品使用培训安全素材，至少需包辐射安全与防护讲解、门口信息牌内容及规范讲解、电焊引燃、电气火灾、液体火灾和静电导致反应釜着火的应急处置三维场景中应急处置流程等至少20个培训内容，并能以flash视频的方式进行，要求flash风格统一，每个flash都带有同一个标志性人物进行引导。 3.2.2仿真现场操作模块 模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真。 ①气路系统模块 体现气路总阀及减压阀开关时的顺反操作、压力及阀门的开度显示。 ②气相色谱仪模块 体现气相色谱仪电源开关及色谱仪屏幕显示及仪器面板的操作。 ③进样模块 模拟真实的手动进样过程。 ④实验样品配制模块 主要用于实现实验所用标样的配制。配样方式灵活，完成单标、混标配样；完成任意浓度的标样的配制。 ⑤仪器配置功能 根据实验项目配置对应的检测器、进样方式和色谱柱的连接方式。 ⑥仿真工作站模块 该模块为工作站的模拟，可实现检测条件设置、数据采集、数据处理及绘制校正、报告打印等功能。工作站具备机理模型，改变参数，谱图随着变化。 条件设置：实现对柱温、进样口温度、检测器温度、进样模式、流量等条件的设置 3）数据采集 a.样品信息编辑 b.方法保存、调用 c.谱图记录 4）数据处理 a.数据谱图调用 b.自动积分及积分方法设置 c.校正曲线制作 d.外标法定量 5）分析结果 a.分析报告查看 b.分析报告保存 ★现场软件演示气相色谱仿真软件仿真工作站功能模块，演示内容如下 a)曲线拟合——可设定校正级别、浓度、是否采用该点；曲线拟合方式为常见拟合方法； b)谱峰处理——可自动设定，通过峰高、峰面积、峰宽自动过滤峰；通过积分事件去除溶剂峰； c)谱峰处理——可手动设定，通过手动划基线添加峰、删除峰； d）谱峰叠加——可叠加显示谱图 3.3学习模式选择 3.4智能评分系统 对整个培训过程进行智能评分，评分类型包括操作分、质量分和扣分项。 操作分：主要考察学员是否能正确的完成整个实验流程的操作； 质量分：主要考察学员能否正确的设置实验参数，如调解气路至合适压力、正确设置气相色谱仪柱温、进样口、检测器等参数； 扣分项：对于学员在操作过程中的重大失误操作进行扣分处理，旨在起到警示作用，例如气相色谱仪关机时没有设置正确的关机参数。 3.5.实验室安全巡查 3.6提供实验室拓展学习素材 ★现场视频演示分析相关专业具有自主知识产权的精品课程资源。（精品课程资源需为专家课程资源，实地高清拍摄专家讲师讲授仪器分析课程），视频总长度不少于220分钟。视频画面清晰流程、风格统一，音质清晰。包含有： ⑴实验室安全动画（总+通风橱、手套、灭火器、紧急喷淋）（包含内容①-④） ①滴定分析基本操作练习——吸管 ②滴定分析基本操作练习——容量瓶 ③滴定分析基本操作练习——分析天平 ④滴定分析基本操作练习——滴定管 ⑵酸碱溶液的配制和HCl溶液的标定 ⑶混合碱的测定（理论+实验两部分） ⑷EDTA标准溶液的配制及标定 ⑸铅铋混合液中铅铋含量的连续滴定 ⑹KMnO4标准溶液的配制和标定 ⑺石灰石中钙含量的测定（理论+实验两部分） ⑻恒电流电解法测定铜含量 ⑼循环伏安法研究电极反应过程（理论+实验两部分） ⑽邻二氮菲分光光度法测定微量铁 ⑾醇系物的气相色谱法（理论+实验两部分） ⑿离子选择性电极法测定水中氟含量 ⒀高效液相色谱法测定硝基苯酚的三种同分异构体（理论+实验两部分） ⒁有机化合物的紫外吸收光谱测定 ⒂原子吸收法测定废液中铜的含量（理论+实验两部分+2个flash）等不少于15个。 ★3.7搭建布局合理、建设规范且符合项目特定要求的3D制备实验室，将《实验室安全准则》以学习资源的形式融入于整体实验中。实验室安全学习资源包含防护用品使用培训、实验室安全微课堂等内容，用以增强学生的安全意识。通过计算机仿真，在虚拟世界中由于错误的操作而产生的安全事故以及实验室安全隐患排查学习，可以提高学生的警觉，分析故障原因，掌握排除故障的技巧。现场视频演示实验室安全微课堂，为高校教师真人讲解实验室安全教育相关的视频。知识点视频包含有：①化学品的安全特性不少于10分钟 ；②化学品的安全信息获取不少于11分钟 ；③防护用品介绍不少于11分钟；④实验室安全基本原则不少于8分钟；⑤化学品介绍不少于10分钟；⑥化学品安全不少于10分钟；⑦ 化学实验室“四防措施”之一不少于11分钟；⑧化学实验室“四防措施”之二不少于13分钟；⑨化学实验事故应急处理不少于9分钟。 4.系统功能 ①模型控制 可设置培训模式，启动后可自由切换培训项目 ②对模型可进行冻结、解冻、运行、停止等操作。 ③可查看模型变量的相关信息，进行曲线绘制。 ④存储、读取快门：在硬盘上存档和读出，可保存、重演模型的运行状态，方便以后使用。 ⑤暂停：暂时中断计算机的模拟计算，但不会丢失数据。 ⑥改变时标：可以加快和减慢系统的内部仿真时钟。 5.培训系统配件清单 模型运行客户端（1套）、教师站（1套）、智能评分系统（1套）、仿真操作手册（1套）。 6.重要配件功能 6.1.模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式，启动后可自由切换培训项目；对模型可进行冻结、解冻、运行、停止等操作；可查看模型变量的相关信息，进行曲线绘制；可保存、重演模型的运行状态；调整仿真时标。 6.2.教师站：教师站是基于局域网的网络通信与控制软件，可以方便的对学员机的项目进行统一启动和控制，实时显示得分，获取成绩，对成绩进行统计等；主要的功能有仿真项目考试、快速启动、理论题考试，文件下发，师生交流等。 6.3.智能评分系统：工艺指标考核；操作步骤考核；分区、分角色操作评定；每一个评分指标都可以设置严格起评、终止评定条件；工艺质量参数评定曲线。 6.4.项目组态工具：组态工具可以使培训项目更具灵活性，教师可以方便的组合工况。 ★6.5能够满足日常培训、常规考核以及技能大赛等各种需求。 ★6.6气相三维虚拟仿真软件OBEGCV3.0软件著作权证书。 ★6.7提供全国职业院校技能大赛农产品质量安全检测赛项-气相三维虚拟仿真软件OBEGCV3.0国赛使用证明。 7.售后服务 7.1.上门安装、调试。 7.2.现场培训。 7.3.24小时在线疑问解答、终身免费升级。 | 1 |

四、服务要求：

1、供应商须在投标文件中提供售后服务人员名单及联系电话，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，须提供专人联系电话并保证电话7*24小时畅通。

2、交货地点：眉山职业技术学院指定地点。

3、质保期：投标产品质量保证期为终身，所有产品终身免费保修、终身免费上门服务、终身免费升级。

4、项目完成时间：应标后一周内安装培训到位

五、验收要求：

采购人严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32 号）的要求进行验收；

六、付款方式及相关要求（实质性要求）

采购人在验收合格且供应商提供正规有效发票后，20个工作日内支付合同总金额的95%，合同总金额的5%满一年后，采购人一次性无息支付。

第八章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

响应文件密封袋格式：

（项目名称）

响应文件

（响应人名称）          （盖单位章）

封面格式

正本

响 应 文 件

项目编码：________________

项目名称：________________

响应人名称：               （盖单位章）

日期：    年   月   日

一、响 应 函

眉山职业技术学院  ：（采购人全称）

我方全面研究了 “               ”项目文件，决定参加贵单位组织的本项目磋商。我方授权        (姓名、职务)代表我方       (本项目单位的名称)全权处理本项目的有关事宜。

- 我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供农产品质量安全检测赛项仿真软件采购项目所需货物和服务，磋商总价为人民币XXX元（大写：XXX）。

- 我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

3.我方承诺，递交的响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90日。

4.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

6、我方如成交，承诺将按照磋商文件规定的付款方式、履约时间、地点、技术要求、商务要求等内容严格履约，如不按磋商文件要求履约，自愿承担全部责任。

响应人名称：        (盖章)

法定代表人或被授权人(签字)：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

二、法定代表人授权书

眉山职业技术学院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

附：法人、委托代理人身份证复印件（如法定代表参与，需提供法定代表证明和身份证复印件）

三、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

四、供应商声明及承诺函

眉山职业技术学院：

我公司作为本次磋商项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有被记入诚信档案的失信行为（参照《四川省采购当事人诚信管理办法》的规定），将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中我方能够提供的优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

五、报价一览表

| 项目名称 | 眉山职业技术学院农产品质量安全检测赛项仿真软件采购 |
| --- | --- |
| 总报价金额（万元） | 小写： 大写： |

注: 1.该所有报价均应包括所有完成此次项目的货物采购、包装、运行、安装、调试、检测、产品升级、配件、辅材、人工、安全、知识产权、推广、平台维护、验收合格交付使用之前及质保期内维护服务和协助申报等所有相关各项的含税费用。

2 .最后报价表由采购人在磋商现场提供。

3.大写示范：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

六、技术要求响应表

| 序号 | 名称 | 采购文件的技术要求（详写具体内容） | 供应商响应（详写具体内容） | 偏离值（正偏离、符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.供应商须把采购项目的全部技术要求内容依次列入及响应此表，不可只写标题。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写，响应内容应具体。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

七、商务响应表

| 序号 | 名称 | 采购文件的商务要求（详写具体内容） | 供应商响应（详写具体内容） | 偏离值（正偏离、符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场响应要求 |  |  |  |
| 2 | 项目配套环境要求 |  |  |  |
| 3 | 交货时间及地点 |  |  |  |
| 4 | 付款条件 |  |  |  |
| 5 | 验收要求 |  |  |  |
| 6 | 质保及售后服务要求 |  |  |  |

注：1.供应商须把采购项目的全部商务要求依次列入及响应此表，不可只写标题。

- 按照采购项目商务要求的顺序对应填写，响应内容应具体。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期： XXX

九、资格性资料和特殊条件证明材料及其他材料